## Accueil et légendes
Utilisation du document
Dans toutes les feuilles excel : |  | Légende
Liste déroulante
Autoremplissage
A remplir
Si une alerte colorée s'affiche, ajoutez un commentaire à sa droite pour montrer qu'elle a bien été prise en compte.
A REMPLIR
-Fiche projet biomasse:
Cette feuille utilise les feuilles "Simulation FC", "Aide ratios" et "Menus biomasse"
Simulation FC (masqué) : permet de calculer automatiquement la subvention d'une chaufferie dédiée
Aide ratios (masqué) : permet d'avoir des estimations des coûts et des charges annuelles
Ces deux feuilles se remplissent automatiquement lors de la saisie de la fiche projet, mais vous pouvez les utiliser pour faire des tests: il faudra alors modifier les cellules vertes; si ce n'est pas le cas, vous pouvez les masquer.
Pour un ajout de condenseur ou stockage thermique sur installation existante: compléter les blocs 1 et 3 de l'onglet "Fiche projet biomasse" seulement
Pour remplir une nouvelle fiche, il suffit de faire une copie de ce document Excel.

## Fiche projet biomasse
| FICHE PROJET |  | CHAUFFERIE BIOMASSE | [7 empty] | Dernière mise à jour | 2024-04-12
0
Rajouter les logos de l'opérateur du CCR/du maître d'ouvrage
0
|  |  |  | FALSE |  | FALSE
Sommaire
1 - Présentation du projet
2 - Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs
3 - Caractéristiques techniques des installations aidées
4 - Plan d’approvisionnement en combustible(s) biomasse
5 - Récapitulatif des critères d’éligibilité
6 - Plan de financement
1 - Présentation du projet
Nom du projet
| Lieu (commune) | [5 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
N° de référence du projet
Code INSEE Commune
| Date de commande des travaux (devis, marché) | [5 empty] | Si marché public, quelle est date de l'acte d'engagement ?
| Durée estimée de l’opération | [5 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Date de mise en service envisagée | [5 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
Date de dépôt de dossier
| Etude de faisabilité ou de conception réalisée par un BE qualifié | [5 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Opération dans le secteur concurrentiel ? |  |  |  | Opération dans le secteur concurrentiel ? |  |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Cible bénéficiaire | [5 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Type de projet biomasse | [5 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
Y-a-il plusieurs chaudières biomasse?
Adresse du(des) site(s)
| Coordonnées |  |  | RGE | Raison sociale ou Nom |  | Adresse |  |  | Référent | Mail | Téléphone
Instructeur de cette fiche (1)
Instructeur de cette fiche (2)
Maîtrise d’ouvrage
BE faisabilité
BE Assistant maîtrise d'ouvrage
BE Maître d'œuvre
Installateur
Présentation du porteur de projet et de ses motivations
Descriptif sommaire du projet (incluant le périmètre de l'installation)
Toute information complémentaire utile à la compréhension du projet (schéma, organigramme, démarches engagées par la collectivité)
Schéma complémentaire
2 - Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs
Etat des lieux
| Zone climatique du projet | [6 empty] | H1c | Zone climatique: se référer à la carte à droite ->
| Altitude du projet | [6 empty] | <400
Nom du bâtiment
| Type de bâtiment |  |  |  |  | Copropriétés | Tertiaire - Bureaux
Neuf / Existant/ Abandonné pour le nouveau projet
Date de raccordement au réseau de chaleur (si réseau de chaleur)
Besoins de l'existant avant démarche d'économie d'énergie REMPLIR SI TRAVAUX PREVUS
[5 empty] | TOTAL | merci de pas remplir les cases rayées
| Surface chauffée |  |  | m² | 0
| Besoins utiles chaleur tous usages annuels |  |  | MWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A REMPLIR |  | dont chauffage | MWh/an | 0
| dont ECS |  |  | MWh/an | 0
| dont process |  |  | MWh/an | 0
Avez-vous le DPE?
| Puissance thermique appelée |  |  | kW
Besoins de l'existant après démarche d'économie d'énergie ou besoins du neuf REMPLIR IMPERATIVEMENT
[5 empty] | TOTAL | merci de pas remplir les cases rayées
| Surface chauffée |  |  | m² | 0
| Besoins utiles chaleur tous usages annuels |  |  | MWh/an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| A REMPLIR |  | dont chauffage | MWh/an | 0
| dont ECS |  |  | MWh/an | 0
| dont process |  |  | MWh/an | 0
| Seuil max d'efficacité énergétique recommandé (chauffage) |  |  | MWh/an | 0 | 0 | 0
| Commentaire efficacité énergétique chauffage |  |  |  | OK
Avez-vous un diagnostic ?
| Puissance thermique appelée |  |  | kW
Soumis au décret énergie tertiaire ?
Si oui : présence d'un plan d'actions et travaux de rénovation énergétique (mininum respect échéance 2030)
Remarques complémentaires en rapport avec les besoins thermiques
Démarche EnRChoix
| 1 - REDUIRE | Sobriété énergétique : Limiter les consommations en changeant les comportements |  |  |  |  | Efficacité énergétique : Diminuer les consommations à service rendu équivalent
|  | Actions spécitifiques de sobriété été mises en œuvre ? |  |  |  |  | Actions spécifiques de MDE mises en œuvre sur l'ECS ?
Actions spécifiques de MDE mises en œuvre sur le process ?
[7 empty] | Commentaire efficacité énergétique chauffage |  | OK | Rq éventuelle
| 2 - MUTUALISER | les besoins de production et de distribution de chaleur
|  | Se raccorder à un réseau de chaleur existant |  |  | https://france-chaleur-urbaine.beta.gouv.fr/carte |  | Sinon : Créer un nouveau réseau de chaleur |  | https://cartagene.cerema.fr/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=d1e7a5b177d14c83b3be4f3be6af85cf
Coller ici la capture d'écran de la localisation précise du projet sur la cartographie en ligne de enRezo
|  | Le raccordement avec un éventuel réseau existant afin de mutualiser les outils de production existants a-t-il été étudié ? |  |  |  | Autre (modifier/saisir) | La mutualisation de la chaufferie biomasse pour alimenter les besoins de bâtiments voisins au présent projet a-t-elle été étudiée ? |  |  |  | Autre (modifier/saisir)
|  | Commentaires : |  |  |  |  | Commentaires :
| 3 - OPTIMISER ET PRIORISER |  | les recours aux énergies de récupération et renouvelables
|  | Peut-on valoriser de la chaleur fatale pour ce projet ? |  |  |  |  | Etude d'opportunité multi EnR faite ? |  | Autre (modifier/saisir) | Rq éventuelle
|  | Peut-on utiliser du solaire thermique sur ce projet |  |  |  |  | Etude de projet solaire thermique faite ? |  | Autre (modifier/saisir)
|  | Peut-on utiliser de la géothermie sur ce projet ? |  |  |  |  | Etude de projet géothermie faite ? |  | Autre (modifier/saisir)
3 - Caractéristiques techniques des installations aidées
Caractéristiques de la solution biomasse
| Puissance thermique appelée |  |  |  | kW |  |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Nombre de chaudières biomasse | [8 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Puissance thermique nominale totale des installations biomasse |  |  |  | kW |  |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Volume du ballon tampon éventuel |  |  |  | litres |  |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Combustible de la chaudière principale | [5 empty] | vérifier saisie bloc approvisionnement |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Besoins utiles chaleur tous usages annuels |  |  |  | MWh/an | 0 | Le dimensionnement bois est optimal |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Production sortie installation biomasse |  |  |  | MWh PCI/an |  |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Taux de couverture des besoins thermiques par la biomasse |  |  |  | % |  |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Nombres d'heures de fonctionnement à puissance nominale | [8 empty] | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Rendement à puissance nominale | [5 empty] | le rendement à puissance nominale doit être supérieur à 85% |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Rendement annuel ETAS |  |  |  | % |  | Consommation entrée chaudière en MWh PCI |  | #DIV/0! | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Prix du combustible biomasse (entrée chaudière) |  |  |  | € MWh PCI HTR |  |  |  |  | Rajouter des commentaires ici si besoin
| Nombre de chaudières biomasse? |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Puissance thermique nominale de la chaudière biomasse | bar: € MWh PCI HTR 1; € MWh PCI HTR 3 to Rajouter des commentaires ici si besoin 12
| Production annuelle de la chaudière |  |  |  | € MWh PCI HTR 1: MWh PCI
Système de récupération de chaleur sur les fumées ?
Gestion des cendres (séparation cendres sous foyer et multicyclone, type de collecte, épandage…) | bar: € MWh PCI HTR 1
Fluide de la chaudière biomasse
Qualité de l'air
| Le projet est-il situé en zone PPA? |  |  |  | € MWh PCI HTR 2: Seuils d'émission PPA; Rajouter des commentaires ici si besoin 5: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Émission de poussières |  |  |  | € MWh PCI HTR 1: mg/Nm3 à 6%O2; Rajouter des commentaires ici si besoin 5: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Émission de NOx |  |  |  | € MWh PCI HTR 1: mg/Nm3 à 6%O2; Rajouter des commentaires ici si besoin 5: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Émission de CO |  |  |  | € MWh PCI HTR 1: mg/Nm3 à 6%O2; Rajouter des commentaires ici si besoin 5: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Émission de SO2 |  |  |  | € MWh PCI HTR 1: mg/Nm3 à 6%O2; Rajouter des commentaires ici si besoin 5: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Hauteur du plus haut obstacle à 45m à la ronde |  |  |  | € MWh PCI HTR 1: m; Rajouter des commentaires ici si besoin 5: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Hauteur du plus haut obstacle à 65m à la ronde |  |  |  | € MWh PCI HTR 1: m; Rajouter des commentaires ici si besoin 5: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Hauteur du plus haut obstacle à 90m à la ronde |  |  |  | € MWh PCI HTR 1: m; Rajouter des commentaires ici si besoin 5: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Hauteur du plus haut obstacle à 110m à la ronde |  |  |  | € MWh PCI HTR 1: m; Rajouter des commentaires ici si besoin 5: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Hauteur de cheminée par rapport au sol |  |  |  | € MWh PCI HTR 1: m; € MWh PCI HTR 2: Hauteur min recommandée; € MWh PCI HTR 3: N/A; Rajouter des commentaires ici si besoin 5: Rajouter des commentaires ici si besoin
Technologie du traitement de fumée poussières
Caractéristiques de l’appoint
| Nombre de chaudières d'appoint ? |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Nature du combustible d'appoint
| Puissance thermique nominale de la chaudière d'appoint |  |  |  | kW
| Production annuelle de la chaudière |  |  |  | MWh PCI
| Consommation annuelle en énergie entrée chaudière |  |  |  | MWh PCI
| Tonnes de CO2/an produites |  |  |  | teqCO2
| Prix du combustible d’appoint (entrée chaudière) |  |  |  | € MWh PCI HTR
| Coûts d’investissement (en € HTR) |  |  |  |  | 1: Ratios indicatifs; 2: Charges d’exploitation annuelle; 7: Estimations
| Bâtiment chaufferie et silo de stockage |  |  |  |  | 2: P1 € HTR; 7: #DIV/0!
| Générateur de chaleur biomasse et système d'alimentation automatique |  |  |  |  | 2: P'1 € HTR
| Condenseur |  |  |  |  | 2: P2 (charges salariales comprises) € HTR
| Stockage thermique |  |  |  |  | 2: P3 € HTR
| Traitement des fumées |  |  |  |  | 2: TOTAL; 6: 0; 7: #DIV/0!
| Générateur d'appoint fossile (non éligible aux aides) |  |  |  |  | 2: Merci de renseigner les charges d'exploitation annuelles afin de permettre le calcul du plafond de l'encadrement européen des aides publiques (RGEC)
Installation électrique et hydraulique associée au générateur | bar: 1 to 7
Ingénierie production | bar: 1 to 7
| Réseau de chaleur: terrain |  |  | Réseau de chaleur | bar: 1 to 7
| Réseau de chaleur: Génie civil |  |  | Réseau de chaleur | bar: 1 to 7
| Réseau de chaleur: Equipements de process |  |  | Réseau de chaleur | bar: 1 to 7
| Réseau de chaleur: Ingénierie |  |  | Réseau de chaleur | bar: 1 to 7
[Autre] | bar: 1 to 7
| TOTAL |  |  |  | 0 | 2: Total des dépenses éligibles :; 3: 0
4 - Plan d’approvisionnement en combustible(s) biomasse | bar: 1 to 7
| Approvisionnement |  | Part %PCI | Consommation biomasse | Taux certification min requis (par combustible) | 1: Dont part effectivement certifiée (par combustible); 2: Plus d'infos
| Part autoconsommation |  |  | #DIV/0! | bar: 1 to 7
| Régions d'origine plaquette forestière |  |  |  | 0% | bar: 2 to 7
| Auvergne - Rhône-Alpes |  |  | #DIV/0! | 0% | bar: 1 to 7
| Nouvelle-Aquitaine |  |  | #DIV/0! | 0% | bar: 1 to 7
| [Saisir Région 3] |  |  | #DIV/0! | 0% | bar: 1 to 7
| [Saisir Région 4] |  |  | #DIV/0! | 0% | bar: 1 to 7
| Régions d'origine granulé |  |  |  | 0% | bar: 2 to 7
| Auvergne - Rhône-Alpes |  |  | #DIV/0! | 0% | bar: 1 to 7
| [Saisir Région 2] |  |  | #DIV/0! | 0% | bar: 1 to 7
| [Saisir Région 3] |  |  | #DIV/0! | 0% | 2: Il est indispensable de conclure des contrats long terme avec les fournisseurs de combustible pour se prémunir de la volatilité des prix et des problèmes de disponibilité de ressource.
| [Saisir Région 4] |  |  | #DIV/0! | 0% | 2: Le porteur de projet a-t'il fourni des lettres d'engagement de fournisseurs ?
| Régions d'origine autres combustibles |  |  |  |  | 2: Est-il prévu de contractualiser sur une durée supérieure à 1 an ?
| Auvergne - Rhône-Alpes |  |  | #DIV/0! | bar: 1 to 7
| Bourgogne - Franche Comté |  |  | #DIV/0! | bar: 1 to 7
| [Saisir Région 3] |  |  | #DIV/0! | bar: 1 to 7
| [Saisir Région 4] |  |  | #DIV/0! | bar: 1 to 7
| Hors UE |  |  | #DIV/0! | bar: 1 to 7
| Total toutes origines |  | 0% | #DIV/0! | bar: 1 to 7
Catégories pour l'approvisionnement externe (hors autoconsommation) | bar: 1 to 7
Plaquettes | Catégorie 1 - 2017-1A-PFA |  | 0% | #DIV/0! | 0% | bar: 1 to 7
connexes | Catégorie 1 - 2017-1B-PFA |  |  | #DIV/0! | bar: 1 to 7
bois fin de vie | Catégorie 1 - 2017-1C-PFA |  |  | #DIV/0! | bar: 1 to 7
| Catégorie 2 - 2017-2-CIB |  |  | #DIV/0! | bar: 1 to 7
| Catégorie 3 - 2017-3-BFVBD |  |  | #DIV/0! |  | 2: Autre (modifier/saisir)
granulés | Catégorie 4 - 2017-4-GR |  | 0% | #DIV/0! | 0% | bar: 1 to 7
| Total externe |  | 0% | #DIV/0! | bar: 1 to 7
| Total avec autoconsommation |  |  | #DIV/0! | bar: 1 to 7
Commentaires | bar: 1 to 7
Détailler l'approvisionnement prévu | bar: 1 to 7
0 | bar: 1 to 7
Revoir la contractualisation de l'approvisionnement | bar: 1 to 7
Il y a une erreur dans la répartition de l'approvisionnement externe : le total n'est pas à 100% | bar: 1 to 7
5 - Réseau de chaleur | bar: 1 to 7
| Création, extension ou pas de réseau de chaleur |  |  |  |  | 1: Pas de réseau de chaleur; 2: Création; 3: Création; 4: Continuer de remplir la fiche plus bas svp; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Typologie du réseau |  |  |  |  | 1: Vente de chaleur via une seule sous-station ou réseau technique; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Plafond d'aide RGEC |  |  |  |  | 1: Plafond à 45;55 ou 65% de l'investissement
| Article du RGEC |  |  |  |  | 1: article 41; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
[6 empty] | Situation actuelle | Situation future (actuel + projet FC) | Projet Fonds Chaleur (et données extension RC)
| Type de fluide caloporteur |  |  |  |  | 1: Eau chaude; 2: Eau chaude; 3: Eau chaude; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Longueur de réseau de chaleur |  |  |  |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Longueur Basse Pression |  |  |  |  | 3: 0; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Longueur Haute Pression |  |  |  |  | 3: 0; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Tableau des diamètres nominaux en Basse Pression |  |  |  |  | 1: DN <= 65; 2: 65 < DN <= 125; 3: 125 < DN <= 250; 4: 250 < DN <= 400; 5: DN > 400; 6: Total
[11 empty] | 0 | ml de tranchée (aller)
| Chaleur injectée sur le réseau |  |  |  |  | 3: 0; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Chaleur EnR&R injectée sur le réseau |  |  |  |  | 3: 0; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Taux d'EnR&R |  |  |  |  | 3: 0%; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Chaleur vendue en sous-station |  |  |  |  | 3: 0; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Nombre de sous-station |  |  |  |  | 3: 0; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Puissance totale souscrite |  |  |  |  | 3: 0; 4: Vérifier la cohérence avec les données de la chaufferie §3; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Nombre d'équivalent logement |  |  |  |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Densité réseau de chaleur MWh/ml |  |  |  |  | 3: 0; 4: Densité trop faible; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Rendement réseau de chaleur |  |  |  |  | 3: 0%; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Prix moyen de la chaleur vendue à l'abonnée (en TTC) (€ / MWh) |  |  |  |  | 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Date du schéma directeur |  |  |  |  | 4: Schéma directeur trop ancien; 5: 2026; 6: Rajouter des commentaires ici si besoin
Commentaires :
Charges d’exploitation annuelles | bar: 1 to 7
Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement | bar: 1 to 7
| P1 € HTR |  |  |  |  | 1: 0; 2: Rajouter des commentaires ici si besoin
| P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles |  |  |  |  | 2: Rajouter des commentaires ici si besoin
| P'1 € HTR |  |  |  |  | 1: 0; 2: Rajouter des commentaires ici si besoin
| P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires |  |  |  |  | 2: Rajouter des commentaires ici si besoin
| P2 (charges salariales comprises) € HTR |  |  |  |  | 1: 0; 2: Rajouter des commentaires ici si besoin
| P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers |  |  |  |  | 2: Rajouter des commentaires ici si besoin
| P3 € HTR |  |  |  |  | 1: 0; 2: Rajouter des commentaires ici si besoin
| P3 : coût gros entretien, renouvellement |  |  |  |  | 2: Rajouter des commentaires ici si besoin
Recettes | bar: 1 to 7
Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement | bar: 1 to 7
| Chiffre d'affaires annuel (hors Droits de raccordement) € HTR |  |  |  |  | 2: Rajouter des commentaires ici si besoin
| Droits de raccordement (valeur actualisée nette en année 1) € HTR |  |  |  |  | 2: Rajouter des commentaires ici si besoin
6 - Récapitulatif des critères d’éligibilité | bar: 1 to 7
[7 empty] | Vérifié? | Justificatif/ Valeur |  | Commentaires et infos
Critères généraux | bar: 1 to 7
| Le projet respecte toutes les lois et normes applicables? |  |  |  |  | 2: Autre (modifier/saisir)
| Le bénéficiaire a fait les démarches pour obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations ? |  |  |  |  | 2: Autre (modifier/saisir)
Qualification RGE ou équivalent | bar: 1 to 2; 5 to 7
| Performance énergétique des bâtiments |  |  |  |  | 2: OK; 5: Indiqué à titre informatif, pas d'impact sur l'éligibilité
| Démarche EnRChoix |  |  |  |  | 2: Autre (modifier/saisir)
Caractéristiques des installations | bar: 1 to 7
| Rendement à puissance nominale de la production thermique |  |  |  |  | 2: 0%; 5: Le rendement doit être supérieur à 85%
| Production sortie chaudière biomasse MWh/an |  |  |  |  | 2: 0
Dimensionnement optimal en chaufferie (nb heure de fct à puissance nominale, ballon tampon ou cascade) | bar: 1 to 7
| Instrumentation de suivi prévue? |  |  |  |  | 2: Autre (modifier/saisir)
Qualité de l’air | bar: 1 to 7
| Le projet est-il situé en zone PPA? |  |  |  |  | 2: 0
| Le projet est-il un générateur d'air chaud direct ? |  |  |  |  | 2: Autre (modifier/saisir)
| Les émissions de poussières respectent les critères ADEME |  |  |  |  | 2: 0
| NOx |  |  |  |  | 2: 0
| CO |  |  |  |  | 2: 600
| SO2 |  |  |  |  | 2: 0
Approvisionnement biomasse | bar: 1 to 7
| Critères concernant l'approvisionnement tous validés |  |  |  |  | 2: Non; 5: Critère non respecté
| Réseau de chaleur |  |  |  |  | 3: Continuer de remplir la fiche plus bas svp
| Existence d'un lieu de concertation continue avec les abonnés et les usagers du réseau ? |  |  |  |  | 2: Autre (modifier/saisir)
| Engagement à répercuter totalement l'impact positif de la subvention pour l'abonné |  |  |  |  | 2: Autre (modifier/saisir)
| Etude de faisabilité réseau ou schéma directeur conforme aux guides ADEME |  |  |  |  | 2: Autre (modifier/saisir)
| Densité supérieure à 1 MWh/ml si création d'un réseau avec moins de 6 GWh EnR&R, densité supérieur à 1,5 MWh/ml autrement |  |  |  |  | 2: Non; 5: Vérifier ce critère
| Taux EnR&R supérieure à 65% |  |  |  |  | 2: Non; 5: Vérifier ce critère
| Rendement réseau supérieur à 85% |  |  |  |  | 2: Oui
| Bureau d'étude qualifié RGE ? |  |  |  |  | 2: Autre (modifier/saisir)
| Réponse à l’enquête de branche annuelle SNCU prévu ? |  |  |  |  | 2: Autre (modifier/saisir)
| Attestation France Chaleur urbaine complétée |  |  |  |  | 2: Autre (modifier/saisir)
| Si demande de CEE, remise de "l'Attestation déclaration incitations CEE" lors de l'instruction et actualisation auprès de l'ADEME après obtention |  |  |  |  | 2: Autre (modifier/saisir)
7 - Plan de financement | bar: 1 to 7
| Origine |  |  | Montant (€HT) | Pourcentage | 1: Etapes du dossier; 2: Détails supplémentaires?
| Autofinancement |  |  |  | #DIV/0! | 1: En cours; 2: Aide forfaitaire ADEME
| Subventions publiques |  |  | 0 | #DIV/0! | 2: Aide production; 3: 0; 4: + Aide réseau; 5: 0
| Contrat ADEME |  |  | 0 | #DIV/0! | 2: Plafond max d'aide selon l'article 41 du RGEC; 6: Informations plafonds européens :
| Région |  |  |  | #DIV/0! | 2: erreur
| Conseil départemental |  |  |  | #DIV/0! | bar: 1
| Fonds de concours |  |  | 0 | #DIV/0! | 2: Plafond d'aide publique respecté ?; 4: OK; 6: Taux max d'aide article 46; 7: 0
| FEDER |  |  | 0 | #DIV/0! | bar: 1
| [autre à préciser] |  |  | 0 | #DIV/0! | bar: 1
| TOTAL investissement chaufferie |  |  | 0 | bar: 1 to 7
A copier pour procès-verbal de comité d'engagement :
|  | N° de référence du projet | Nom du Maitre d'ouvrage | Nom du projet | Commune | Energie (biomasse, solaire, géothermie) | Etude ou invest. | Production EnR (MWh utile) | Cible bénéficiaire | Coût d'investissement | Aide ADEME | Autre aide | GES évitées (teqCO2) (le ratio gaz passe à 0,201tCO2/MWh en 2024) | Biomasse : principale combustible (PF, granulés, connexes) | Longueur réseau de chaleur créé | Longueur réseau de chaleur étendu | dont aide ADEME production | dont aide ADEME réseau
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | biomasse | investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaquettes |  |  | 0 | 0
Note on B28: En droit européen, la notion d'entreprise est large: elle désigne toute entité, privée ou publique, qui exerce une activité économique (en simplifiant à l’extrême : fourniture d’un service à un tiers contre rémunération). On peut considérer que dans le cas des projets EnR qui nous intéressent les opérations sont classées en activité économique. Néanmoins des exceptions sont possibles : - Les bâtiments publics accessibles gratuitement, dont les bâtiments d’enseignement publics (écoles, collèges, lycées et enseignements supérieurs) - Les bâtiments de santé sous régime obligatoire de sécurité sociale fonctionnant selon le principe de solidarité : hôpitaux, Maisons de retraites rattachés à des hôpitaux, handicap (MDPH, ESAT) - Les bâtiments des services régaliens de l’état (gendarmerie, justice,..) De fait toutes les autres activités relèvent d’une activité économique, en particulier : - les bâtiments associatifs et d’entreprise - les établissements de santé privés (cliniques, Maisons de retraites privées,..) - les bâtiments publics en activité économique (logement communal, Salle de spectacle, cinéma …) - les maisons de retraite publiques si la sécurité sociale et le CCAS ne couvrent pas la totalité des charges - Les copropriétés sont à considérer dans le secteur économique Si l’activité économique est accessoire par rapport à l’activité non économique principale ( en ce sens que l’activité économique n’excède pas 15% des couts de l’opération financée), alors l’intégralité de l’aide pourra être exclue du champ d’application des règles communautaires.
Note on B30: Si plusieurs consommateurs: mettre la catégorie dominante. Le chauffage de locaux industriels pourra être considéré comme du collectif, sauf si ce chauffage fait partie du process (serres, élevages,…).
Note on B45: Insérer des cellules se besoin (clic droit sur la colonne des lignes à gauche)
Note on B65: le tableau continue dans les cellules masquées si besoin
Note on B102: L’ADEME invite les porteurs de projet à s’inscrire une démarche de type E’nRChoix, outil d’aide à la décision à destination des porteurs de projets chaleur renouvelable, privilégiant la sobriété, la mutualisation des moyens de production et la mobilisation de certaines EnR&R. Ainsi, le porteur devra démontrer que les points suivants auront été pris en compte au préalable : • Réduction du besoin : réflexion et mise en œuvre de mesures de sobriété et efficacité énergétique sur les bâtiments ou les process avant dimensionnement de la chaufferie biomasse ; • Mutualisation des besoins : raccordement à un réseau de chaleur vertueux existant quand cela est possible ou étude du potentiel de création d’un réseau de chaleur afin de mutualiser l’outil de production de chaleur renouvelable sur plusieurs bâtiments ; • Récupération de chaleur fatale : étude des sources de chaleur fatale disponibles localement et de leurs adéquations avec les besoins ; • Considération des autres ENR disponibles localement : étude du potentiel géothermique et solaire thermique et de leur adéquation avec les besoins (seul ou en complément de la biomasse).
Note on B141: Dans le dispositif d'aide de l'ADEME sur le fond chaleur, les chaufferies collectives et industrielles sont soumises à des exigences poussées en termes d’émissions atmosphériques qui restent valables également pour les petites puissances (<1MW) ; en AURA, les seuils sont plus stricts que la règlementation nationale avec une limite à 45mg/Nm3 à 6% d'O2 ramenée à 30 en zone PPA.
Note on B142: FC 2024 : Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est inférieure ou égale à 500 kW : Pour ces installations de petites puissances, en l’absence de contraintes réglementaires nationales et/ou locales plus contraignantes, le matériel retenu devra être conforme au RÈGLEMENT (UE) 2015/1189 portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide. Pour les chaufferies (hors granulés) d'une puissance biomasse totale installée comprise entre 150kW et 500 kW, il est fortement recommandé pour 2024 et obligatoire à compter de 2025, d’installer à minima un filtre cyclonique (hors turbulateur). Les autres systèmes de filtration comme les filtres à manches (FAM) ou électrofiltres10 (ESP) sont à privilégier si cela est techniquement et économiquement possible. Les générateurs d’air chaud direct devront respecter des valeurs limites d’émissions de 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx, de 500 mg/Nm3 pour le CO et de 200mg/Nm3 pour le SO2 à teneur en O2 réelle. Ces performances seront à démontrer par la fourniture de PV d’essais en laboratoire. Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est supérieure à 500 kW et inférieure à 1 MW : En l’absence de contraintes réglementaires nationales et/ou locales plus contraignantes, le projet devra respecter les valeurs limites d’émissions suivantes à 6% d’O2: 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx, 500 mg/Nm3 pour le CO et 200 mg/NM3 pour le SO2 Les générateurs d’air chaud direct devront respecter ces mêmes valeurs limites d’émissions mais à teneur en O2 réelle. Un rapport de mesure des émissions réalisé par un organisme indépendant selon la méthode normalisée et démontrant la conformité de l’installation sera à fournir après la mise en service de l’installation. Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est supérieure ou égale à 1 MW : Le projet doit respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales. Pour les poussières, le recours à des systèmes performants de dépoussiérage des fumées doit permettre de respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales actuelles et à venir, avec des niveaux de performance pour les poussières généralement compris entre 10 et 30 mg/Nm3 à 6% O2.
Note on B146: De plus, afin de garantir une dispersion suffisante des polluants et de limiter l’impact sur les riverains, il est fortement recommandé pour 2024 et obligatoire à compter de 2025 de respecter des hauteurs de cheminées minimales (par rapport au sol), (pour les chaufferies < 500 kW, uniquement dans les zones couvertes par un PPA). Les conduits de cheminée étant individuels par générateur, ces hauteurs sont à appliquer par générateur.
Note on B158: CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,201tCO2/MWh PCI Fioul : 0,272tCO2/MWh PCI Charbon : 0,345tCO2/MWh PCI réf. mix électrique (base carbone ADEME) Electrique : 0,039tCO2/MWh
Note on B160: HTR = Hors TVA récupérable auprès du Trésor Public ou du Fonds de compensation de la TVA.
Note on B199: PLAQUETTES FORESTIÈRES
Note on B200: Plaquettes Bocagères ou agroforestières
Note on B201: Plaquettes paysagères ligneuses
Note on B202: CONNEXES ET SOUS-PRODUITS DE L’INDUSTRIE DE PREMIÈRE TRANSFORMATION DU BOIS
Note on B203: BOIS FIN DE VIE ET BOIS DÉCHETS
Note on B204: GRANULÉS
Note on B236: Calculé sur la base d'un logement type (70m², DJU 2500) consommant 12 MWh/an
Note on B265: Pour un projet bois CDENR, au moins un acteur RGE (ou équivalent en Bioénergie) devra intervenir sur le projet biomasse: - soit l'AMO - soit le BE qui réalise l'ingénierie de conception, - soit le BE qui réalise l'ingénierie de réalisation, - soit l’installateur. Pour les équipements de moins de 70 kW, la qualification Qualibois de Qualit’EnR de l’installateur répond à ce critère. La mention « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE) est un gage de qualité, il est souhaitable de s’adresser prioritairement aux entreprises qualifiées RGE ou équivalent.
Note on B272: Le bénéficiaire a prévu de mettre en place une instrumentation destinée à assurer le suivi du fonctionnement et des performances des installations pendant toute la durée de leur exploitation. Il en assurera obligatoirement les frais d’entretien et s’assurera de la validité des données mesurées. Cette instrumentation devra être suffisante pour permettre la mesure de la quantité de chaleur Enr&R injecté dans le réseau/ à la quantité totale de chaleur injectée (Pour mémoire, outre le comptage de production, le comptage d’énergie à chaque point de livraison est obligatoire : article 86 de la loi 2010-790 du grenelle 2). L’installation et l’exploitation du compteur devront respecter les modalités du cahier des charges de l’ADEME « Suivi à distance de la production d’énergie thermique ». Ce cahier des charges est disponible sur https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4768-comptage-production-thermique-chaufferie-biomasse.html
Note on B274: Dans le dispositif d'aide de l'ADEME sur le fond chaleur, les chaufferies collectives et industrielles sont soumises à des exigences poussées en termes d’émissions atmosphériques qui restent valables également pour les petites puissances (<1MW) ; en AURA, les seuils sont plus stricts que la règlementation nationale avec une limite à 45mg/Nm3 à 6% d'O2 ramenée à 30 en zone PPA.
Note on B275: Les générateurs d’air chaud direct devront respecter des valeurs limites d’émissions de 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx et de 682 mg/Nm3 pour le CO et 200 mg/Nm3 pour le SO2 à teneur en O2 réelle.
Note on B276: FC 2024 : Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est supérieure à 500 kW et inférieure à 1 MW : En l’absence de contraintes réglementaires nationales et/ou locales plus contraignantes, le projet devra respecter les valeurs limites d’émissions suivantes à 6% d’O2: 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx, 500 mg/Nm3 pour le CO et 200 mg/NM3 pour le SO2 Les générateurs d’air chaud direct devront respecter ces mêmes valeurs limites d’émissions mais à teneur en O2 réelle. Un rapport de mesure des émissions réalisé par un organisme indépendant selon la méthode normalisée et démontrant la conformité de l’installation sera à fournir après la mise en service de l’installation. Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est inférieure ou égale à 500 kW : Pour les installations de petites puissances, le matériel retenu devra être conforme au RÈGLEMENT (UE) 2015/1189 portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide ET comporter filtre multi cyclone ou électrostatique (ou d’un filtre plus performant), sauf pour les chaudières inférieures à 150kW ou à granulés. Les générateurs d’air chaud direct devront respecter des valeurs limites d’émissions de 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx, de 500 mg/Nm3 pour le CO et de 200mg/Nm3 pour le SO2 à teneur en O2 réelle. Ces performances seront à démontrer par la fourniture de PV d’essais en laboratoire. Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est supérieure ou égale à 1 MW : Le projet doit respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales. Pour les poussières, le recours à des systèmes performants de dépoussiérage des fumées doit permettre de respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales actuelles et à venir, avec des niveaux de performance pour les poussières généralement compris entre 10 et 30 mg/Nm3 à 6% O2.
Note on B277: FC 2024 : Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est supérieure à 500 kW et inférieure à 1 MW : En l’absence de contraintes réglementaires nationales et/ou locales plus contraignantes, le projet devra respecter les valeurs limites d’émissions suivantes à 6% d’O2: 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx, 500 mg/Nm3 pour le CO et 200 mg/NM3 pour le SO2 Les générateurs d’air chaud direct devront respecter ces mêmes valeurs limites d’émissions mais à teneur en O2 réelle. Un rapport de mesure des émissions réalisé par un organisme indépendant selon la méthode normalisée et démontrant la conformité de l’installation sera à fournir après la mise en service de l’installation. Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est inférieure ou égale à 500 kW : Pour les installations de petites puissances, le matériel retenu devra être conforme au RÈGLEMENT (UE) 2015/1189 portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide ET comporter filtre multi cyclone ou électrostatique (ou d’un filtre plus performant), sauf pour les chaudières inférieures à 150kW ou à granulés. Les générateurs d’air chaud direct devront respecter des valeurs limites d’émissions de 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx, de 500 mg/Nm3 pour le CO et de 200mg/Nm3 pour le SO2 à teneur en O2 réelle. Ces performances seront à démontrer par la fourniture de PV d’essais en laboratoire. Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est supérieure ou égale à 1 MW : Le projet doit respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales. Pour les poussières, le recours à des systèmes performants de dépoussiérage des fumées doit permettre de respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales actuelles et à venir, avec des niveaux de performance pour les poussières généralement compris entre 10 et 30 mg/Nm3 à 6% O2.
Note on B278: FC 2024 : Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est supérieure à 500 kW et inférieure à 1 MW : En l’absence de contraintes réglementaires nationales et/ou locales plus contraignantes, le projet devra respecter les valeurs limites d’émissions suivantes à 6% d’O2: 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx, 500 mg/Nm3 pour le CO et 200 mg/NM3 pour le SO2 Les générateurs d’air chaud direct devront respecter ces mêmes valeurs limites d’émissions mais à teneur en O2 réelle. Un rapport de mesure des émissions réalisé par un organisme indépendant selon la méthode normalisée et démontrant la conformité de l’installation sera à fournir après la mise en service de l’installation. Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est inférieure ou égale à 500 kW : Pour les installations de petites puissances, le matériel retenu devra être conforme au RÈGLEMENT (UE) 2015/1189 portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide ET comporter filtre multi cyclone ou électrostatique (ou d’un filtre plus performant), sauf pour les chaudières inférieures à 150kW ou à granulés. Les générateurs d’air chaud direct devront respecter des valeurs limites d’émissions de 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx, de 500 mg/Nm3 pour le CO et de 200mg/Nm3 pour le SO2 à teneur en O2 réelle. Ces performances seront à démontrer par la fourniture de PV d’essais en laboratoire. Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est supérieure ou égale à 1 MW : Le projet doit respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales. Pour les poussières, le recours à des systèmes performants de dépoussiérage des fumées doit permettre de respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales actuelles et à venir, avec des niveaux de performance pour les poussières généralement compris entre 10 et 30 mg/Nm3 à 6% O2.
Note on B279: FC 2024 : Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est supérieure à 500 kW et inférieure à 1 MW : En l’absence de contraintes réglementaires nationales et/ou locales plus contraignantes, le projet devra respecter les valeurs limites d’émissions suivantes à 6% d’O2: 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx, 500 mg/Nm3 pour le CO et 200 mg/NM3 pour le SO2 Les générateurs d’air chaud direct devront respecter ces mêmes valeurs limites d’émissions mais à teneur en O2 réelle. Un rapport de mesure des émissions réalisé par un organisme indépendant selon la méthode normalisée et démontrant la conformité de l’installation sera à fournir après la mise en service de l’installation. Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est inférieure ou égale à 500 kW : Pour les installations de petites puissances, le matériel retenu devra être conforme au RÈGLEMENT (UE) 2015/1189 portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide ET comporter filtre multi cyclone ou électrostatique (ou d’un filtre plus performant), sauf pour les chaudières inférieures à 150kW ou à granulés. Les générateurs d’air chaud direct devront respecter des valeurs limites d’émissions de 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx, de 500 mg/Nm3 pour le CO et de 200mg/Nm3 pour le SO2 à teneur en O2 réelle. Ces performances seront à démontrer par la fourniture de PV d’essais en laboratoire. Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est supérieure ou égale à 1 MW : Le projet doit respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales. Pour les poussières, le recours à des systèmes performants de dépoussiérage des fumées doit permettre de respecter les contraintes réglementaires nationales et/ou locales actuelles et à venir, avec des niveaux de performance pour les poussières généralement compris entre 10 et 30 mg/Nm3 à 6% O2.
Note on B286: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Seulement pour la création?
Note on B299: Non compatible avec les aides CEE, hors CEE raccordement réseau et uniquement si la fiche dédiée est remplie
Note on D204: L’ADEME rappelle que la classe de granulé A1 à base de résineux est en particulier adaptée aux poêles domestiques, que la classe A2 à base de résineux et/ou feuillus est adapté pour les chaudières de petite puissance et que les classes B, I1, I2, I3 sont destinées aux chaufferies industrielles. Dans le cas de difficultés à atteindre le taux minimum de bois ou de granulé certifié exigé, il est possible de demander un délai de 3 ans pour atteindre ce seuil progressivement : le candidat devra préciser ces difficultés dans le plan d'approvisionnement du dossier de candidature et les moyens mis en œuvre pour développer la certification des approvisionnements. La part d’approvisionnement certifié FSC/PEFC doit figurer dans les lettres d’engagement des fournisseurs.
Note on F21: Donner un n° différent à chaque projet pour le retrouver dans les PV de commission d'attribution des aides et dans les ERD pour les paiements Exemple : 20240125-01
Note on F182: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Attention: taux doublé si >12GWh/an
Note on G159: Prix indicatif utilisé dans le calcul de la solution de référence fossile
Note on G160: Attention ratios non compatibles avec la crise 2022-2023
Note on G161: Génie civil
Note on G162: Process bois
Note on G166: Autres coûts
Note on H150: Ne s'applique pas aux puissances inférieur à 70kw, OU aux puissances <500kw hors PPA
Note on H161: coût de la fourniture du (des) combustible(s)
Note on H162: coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
Note on H163: coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
Note on H164: coût gros entretien, renouvellement
Note on I128: Le dimensionnement de l’installation biomasse devra permettre d’obtenir un taux de couverture optimisé tout en garantissant un régime de fonctionnement élevé à la chaudière. Il est impératif d’éviter un fonctionnement à faible charge, ainsi que des phases de démarrage et d’arrêt de la chaudière fréquentes, phases où les performances au niveau énergétique et qualité de l’air sont dégradées. Afin d’assurer un dimensionnement correct des installations, la chaufferie biomasse devra présenter : - Un ratio nombre d’heure de fonctionnement à puissance nominale ¦Production Biomasse en MWh/an) / (Puissance Biomasse en MW)]> 1 200 heures (ratio > 2 000 heures conseillé) ; - Ou une cascade de chaudières biomasse permettant qu’au moins l’un des générateurs ait un ratio nombre d’heure de fonctionnement à puissance nominale > 1 200 heures ; - Ou si un seul générateur, recourir à un combustible de type granulé (adapté notamment pour les générateurs de petite puissance (< 100kW notamment et couvrant 100% des besoins de chaleur)) et équiper la chaudière d’un stockage (type ballon tampon) afin de limiter le nombre de cycle de la chaudière
Note on I150: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : N/A (non applicable) quand installation <500kW hors PPA OU PPA dont plus gros générateur est <70kW. ICPE pour installations >1000kW. Dans les autres cas, calculs selon le tableau dans l'onglet "valeurs de référence".
Note on J28: Classement des entreprises (détaillé en annexe 3 du régime SA.59108) : Une entreprise est considérée d’office comme grande (GE) sauf si les conditions suivantes sur l’effectif et le chiffre d’affaires ou le total du bilan sont respectées : Petite entreprise : effectifs <50 / Chiffre d'affaire ≤ 10 millions d’euros Moyenne entreprise : effectifs < 250 / Chiffre d'affaire ≤ 50 millions d’euros ou Total du bilan ≤ 43 millions d’euros Attention, pour les entreprises liées ou entreprises partenaires au-delà de 25 % du capital, il y’a lieu de considérer le classement de la plus grande des entreprises. Cas des collectivités : Pour l'ADEME, pour une collectivité dans le cadre d’une activité économique, seuls l’effectif et le budget affectés à l’opération financée seront pris en compte pour déterminer la taille de la structure à aider.
Note on J131: Le Fonds Chaleur porte sur les installations de production de chaleur à partir de biomasse en substitution à des énergies fossiles dont le rendement thermique à puissance nominale doit être supérieur à 85%
Note on J132: Le Fonds Chaleur porte sur les installations de production de chaleur à partir de biomasse en substitution à des énergies fossiles dont le rendement thermique à puissance nominale doit être supérieur à 85%
Note on M160: Garder uniquement les estimations si vous n'avez aucune information pour remplir les charges
Note on M161: Est calculé quand l'approvisionnement est complété.
Note on N308: CO2 évité (tonnes) : réf. Combustion (base carbone ADEME) GN : 0,201tCO2/MWh PCI Fioul : 0,272tCO2/MWh PCI Charbon : 0,345tCO2/MWh PCI réf. mix électrique (base carbone ADEME) Electrique : 0,039tCO2/MWh
Note on N309: Calculé pour une référence gaz. A écraser et corriger si besoin

## RECAP
CHAUFFERIE BIOMASSE
Dernière mise à jour | 2024-04-12
Attention cette fiche n'est pas adaptée pour un projet de renouvellement de chaudière biomasse
0
|  |  | FALSE |  | FALSE
Maître d'ouvrage : | 0 |  |  |  | Non concurrentiel
Projet situé à | 0
1 | chaudière(s) bois d'une puissance totale de |  | 0 |  |  | 0
0 | MWh bois produits par an à partir de |  | Plaquettes |  | Projet < 1200 MWh | 0
[6 empty] | Chaufferie dédiée | 0 | 1 | 1
0 | tonnes équivalent CO2 évitées
0 | d'aide ADEME | pour | 0 | d'investissement
soit | #DIV/0! | de subvention
Critères d'éligibilités :
Qualification RGE des acteurs |  | Non éligible | Qualité de l'air |  | OK
Comptage prévu |  | Non éligible | Approvisionnement éligible |  | Non
Rendement nominal chaudière > 85% |  | Non éligible | [6 empty] | 0
Dimensionnement en chaufferie |  | OK | Respect cumul d'aides publiques |  | OK
Rapports / documents à fournir lors de l'exécution du contrat de financement
Un rapport intermédiaire, à remettre, dans les 3 mois suivant la mise en service de chacun des sites comprenant :
Pour les installations de biomasse :
Le procès-verbal de réception définitive des travaux attestant le bon fonctionnement de l’installation ;
Des photos de l’installation réalisée que l'ADEME pourra réutiliser dans le respect des crédits photos indiqués sur les images transmises ;
La fiche projet ou le volet technique contenant les caractéristiques techniques de l’installation actualisées
L’ADEME pourra tenir compte d’aléas non imputables au bénéficiaire de l’aide dans la détermination de la date de démarrage du comptage de la chaleur. Le bénéficiaire de l’aide devra cependant alerter suffisamment en amont et préciser clairement les raisons.
Un rapport final pour chacune des installations, à remettre dans un délai maximum de 30 mois après la mise en service de l’installation et avant la date de fin de l’opération comprenant :
Le plan de financement définitif de l'opération
Pour les installations biomasse :
Le “Rapport final installation biomasse énergie”, sur la base du modèle Excel ADEME, il comprend :
o Un volet bilan sur les dépenses réelles de l’opération ;
o Les données de comptage : MWh EnR réellement produits sur une année complète de production ;
o Un volet sur les résultats d’exploitation (bilan énergie sur une année pleine de production, données techniques de fonctionnement, coûts d’exploitation)
o Un volet sur le plan d’approvisionnement (démontrant la conformité au plan d'approvisionnement initial et une synthèse des consommations biomasse de l'installation par famille de combustible utilisée).
Dans le cas des serres maraichères, un compte rendu du suivi de l’expérimentation du CTIFL (Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes) et du CDDM (Comité Départemental de Développement Maraîcher) et des évolutions (réalisées ou à venir) des pratiques au sein de l’exploitation (pratiques culturales, consignes de température, sobriété/efficacité énergétique…)
Pour les réseaux de chaleur :
Un bilan énergétique présentant les résultats réels consolidés sur une pleine année de production
Une note sur l’impact de l’aide sur les abonnés, avec les modalités de répercussion de cet impact vers l’usager final.
Le rapport annuel d’exploitation comprenant le compte rendu financier, le prix moyen facturé à l’abonné (R1+R2) en €/MWh ainsi qu’une ou plusieurs polices d’abonnement caractéristiques.
Les modifications techniques éventuelles apportées sur l’installation et la liste des problèmes techniques éventuels rencontrés depuis la mise en service de l'installation
L’attestation d’engagement de réponse à l’enquête de branche annuelle SNCU sur les réseaux de chaleur : l’objectif étant un recensement systématique au niveau national. Cette attestation comprendra les coordonnées complètes du contact en charge de la réponse à l’enquête de branche
Le bilan annuel d'exploitation des installations, mis à disposition de l'ADEME, sur simple demande jusqu’à 3 ans après le versement du solde
Engagements spécifiques
Les projets doivent respecter toutes les lois et normes applicables et le bénéficiaire doit obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires relatives à la conformité des installations.
Engagement sur la production thermique de l'installation
L'ADEME ou l'opérateur CCR se réserve le droit de demander le remboursement de la totalité des aides versées si la production moyenne EnR est inférieure à 50% de l'engagement initial du maître d'ouvrage.
Engagement système de comptage, suivi, reporting de la production EnR
Le bénéficiaire s’engage à mettre en place une instrumentation sur chacune des installations pendant toute la durée de l’exploitation et à en assurer obligatoirement les frais d’entretien et la validité des données mesurées. Le comptage est un outil de pilotage à disposition du maitre-d ’ouvrage, lui permettant de réaliser le bilan énergétique, de calculer des indicateurs tel que le rendement de l’installation et ainsi de suivre et vérifier le bon fonctionnement de son installation.
Le maître d'ouvrage est susceptible d’être contrôlé pour vérifier l’installation et l’exploitation correctes du compteur.
Pour les projets biomasse
Le maître d'ouvrage a à sa charge l’investissement et l’exploitation d’un compteur énergétique mesurant la production thermique de la chaudière biomasse. L’installation et l’exploitation du compteur doivent respecter le cahier des charges de l’ADEME « l’ADEME « Cahier des charges à destination du bénéficiaire de l’aide ADEME pour le comptage et la transmission des données », ainsi que les fiches techniques par type de fluide caloporteur auxquelles ce cahier des charges fait référence (disponible sur le site internet de l’ADEME) :
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/4768-comptage-production-thermique-chaufferie-biomasse.html
Engagement sur la qualité de l'air
Le porteur de projet s’engage à respecter toutes les contraintes réglementaires en vigueur (nationales et/ou locales).
Pour les chaufferies dont la puissance biomasse (somme des puissances des générateurs biomasse) est supérieure à 500 kW :
En l’absence de contraintes réglementaires nationales et/ou locales plus contraignantes, le projet devra respecter des valeurs limites d’émissions conforme à l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910, en respectant à minima les seuils suivants : 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx de 500 mg/Nm3 pour le CO et 200 mg/Nm3 pour le SO2 à 6% d’O2 (à teneur réelle d’O2 pour les générateur d’aide chaud direct).
Pour les chaufferies dont la puissance de l’installation biomasse est inférieure ou égale à 500 kW :
L’installation devra être conforme au RÈGLEMENT (UE) 2015/1189 portant application de la directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide.
Les générateurs d’air chaud direct devront respecter des valeurs limites d’émissions de 50 mg/Nm3 pour les poussières, de 500 mg/Nm3 pour les NOx et de 500 mg/Nm3 pour le CO et 200 mg/Nm3 pour le SO2 à teneur en O2 réelle.
Engagement sur le plan d'approvisionnement biomasse
Le maître d’ouvrage s’engage à respecter les plans d’approvisionnement indiqués dans les volets techniques des opérations pendant une durée de 10 (dix) ans.
Afin de bien s’intégrer dans le contexte territorial, le maitre d’ouvrage prendra soin de respecter le plan d’approvisionnement. Ce dernier pourra éventuellement être ajusté dans le respect des modalités et seuils de tolérance suivants : • Augmentation de la part de plaquettes forestières et assimilées ; • Augmentation ou diminution des autres rubriques de combustibles déclarés à hauteur de 10 % de la quantité PCI totale du projet, sous condition de respecter le seuil minimum de plaquettes forestière et assimilés • Augmentation du prélèvement dans une région mentionnée au plan d’approvisionnement inférieure à 10 000 MWh ; • Le taux de bois issu de forêts (catégorie du référentiel 2017-1A-PFA) et de granulé (catégorie du référentiel 2017-4A-GR) ayant été déclaré certifié au sein du plan d’approvisionnement devra être respecté. Néanmoins, une marge de 10 % pourra être tolérée à condition que ce taux reste strictement supérieur aux exigences pour le bois issu de forêt ou à 20% pour le granulé de bois. En dehors de ces seuils, toute modification du plan d’approvisionnement doit faire l’objet d’un avis positif de l’ADEME avant sa mise en œuvre et être dûment justifiée. Dans le cas contraire, le projet risque un retrait des aides. Selon la nature des modifications envisagées, l’ADEME est susceptible de solliciter l’avis des cellules biomasse des régions concernées. Par ailleurs, il est rappelé que le recours au bois d’importation doit avoir fait l’objet d’une autorisation de l’ADEME et que celui-ci devra provenir à 100 % de forêts gérées durablement (PEFC, FSC ou équivalent). Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre les moyens permettant à l’ADEME de vérifier la répartition des combustibles utilisés et définie dans ce présent volet technique : • Le maître d’ouvrage encadrera, à travers les contrats passés avec ses fournisseurs, la qualité de l’information transmise le long de la chaîne d’approvisionnement. En particulier, il s’assurera que les libellés des biomasses renseignées sur les bons de livraison respectent les catégories et sous catégories des Référentiels de l’ADEME. • Des contrôles périodiques et aléatoires seront réalisés par des bureaux de contrôle indépendants missionnés par l’ADEME afin de vérifier la conformité au plan d’approvisionnement. Par conséquent, le bénéficiaire : o Autorisera l’ADEME ou le bureau de contrôle mandaté par l’ADEME à accéder d’une part à la chaufferie et ses périphériques et d’autres part aux documents nécessaires pour mener à bien ces contrôles (contrats d’approvisionnement, factures de combustible, bons de livraison, relevés de compteur, mesures de qualité des combustibles, etc). o Introduira dans ses contrats d’approvisionnement une clause énonçant que le fournisseur assure à son client le droit de faire réaliser, par un bureau de contrôle indépendant missionné par l’ADEME, un audit chez lui ou chez ses propres fournisseurs, visant à valider la nature de l’information transmise au maître d’ouvrage. Pour les approvisionnements d’origine sylvicole, le maître d’ouvrage se référera au document ADEME « Exigences applicables aux fournisseurs des installations subventionnées dans le cadre du Fonds Chaleur » en annexe 1 du présent volet technique. Dans les cas où les contrôles mettraient en évidence un non-respect des engagements du maître d’ouvrage sur le plan d’approvisionnement décrit dans ce présent volet technique, l’ADEME accordera un délai de 6 mois au maître d’ouvrage pour une remise en conformité de son approvisionnement. A la fin de ce délai de 6 mois, le maître d’ouvrage devra fournir à l’ADEME pour validation un rapport d’audit attestant de la conformité de son approvisionnement. Cet audit sera réalisé par un bureau d’étude indépendant dont le choix sera validé par l’ADEME et sera à la charge financière du maître d’ouvrage. Dans le cas où ce second contrôle ne validerait pas la mise en conformité du plan d’approvisionnement, l’aide sera immédiatement suspendue et les aides déjà allouées pourront être restituées à l’ADEME conformément aux Règles Générales d’attribution des aides de l’ADEME.
Engagement sur l'obtention de Certificats d'économie d'énergie (CEE)
OPTION 1 (POUR PROJETS AYANT DEMANDE DES CEE)
Le montant maximum de l’aide tient compte des montants de CEE déclarés lors du dépôt de la demande d’aide.
Joindre la fiche « Attestation déclaration incitations CEE » qui fera partie des pièces nécessaires à l’instruction.
Le Bénéficiaire s’engage à ne pas solliciter plus de CEE que le montant déclaré. Le montant de l'aide globale pourrait être revu pour les projets qui bénéficieraient réellement d’un montant de CEE supérieur au montant prévisionnel déclaré.
La fiche « Attestation déclaration incitations CEE » devra être actualisée et fournie à l’ADEME par le porteur de projet après obtention des CEE en cours d’exécution du contrat.
OPTION 2 (POUR PROJETS N’AYANT PAS DEMANDE DE CEE)
Le Bénéficiaire s’engage à ne pas solliciter de CEE dans le cadre de ce projet.
Engagement sur le bouquet énergétique et injection EnR&R du réseau de chaleur
Pour un projet de création : le réseau sera alimenté par au moins 65% d'EnR&R.
Pour un projet d’extension : les besoins supplémentaires seront couverts au minimum à 65 % par une production supplémentaire d’EnR&R et le réseau sera alimenté globalement, extension comprise au minimum par 55% EnR&R.
La densité thermique du réseau créé, ou de l’extension sera au moins égale à 1,5 MWh / (an.mètre linéaire)
Pour les projets de réseaux biomasse > 1200 MWh, réseaux géothermiques > 25 MWh, réseaux solaire > 25m² de capteurs et les réseaux de chaleur fatale > 1 GWh :
Cette valeur constitue la référence pour le calcul du versement du solde de la convention.
Le solde de l'aide relative aux réseaux de distribution de chaleur sera versé en fonction du nombre de MWh EnR&R réellement injectés sur une période de 12 mois consécutifs (dans un délai de 30 mois après la réception de l'installation), par rapport à l'engagement initial :
· Si au moins 80% de l’engagement initial de MWh EnR&R est atteint, le solde est versé en intégralité ;
· Si moins de 80% de l’engagement initial de MWh EnR&R est atteint, aucun solde n’est versé.
L’ADEME ou l'opérateur CCR se réserve le droit de demander le remboursement de la totalité des aides versées si la production moyenne EnR est inférieure à 50% de l’engagement initial du maître d'ouvrage.
Engagement de réponse à l'enquête de branche annuelle SNCU sur les réseaux de chaleur
Le bénéficiaire s’engage à répondre à l’enquête de branche annuelle SNCU dont l’objectif est un recensement systématique au niveau national des données afférentes aux réseaux de chaleur et de froid. L'enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid est reconnue d’intérêt général et de qualité statistique. Elle est la seule enquête à laquelle les exploitants de réseaux de chaleur et de froid ont l'obligation légale de répondre.
Note on B84: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : On renvoie vers le VT Excel de plan d'approvisionnement ou la partie plan appro de cette fiche projet est suffisante ???
Note on C29: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ligne à modifier lorsqu'on passera par cette fiche uniquement sans VT

## Aide ratios (hidden)
RATIOS TYPE - Coûts chaufferies biomasse
Ratios moyens charges d'exploitation
Données projet
Type de projet | Production biomasse (MWh/an) | Puissance biomasse (kW) | Nombre heures fonctionnement à puissance nominale
0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Source : Etude best energies 2020 - ratios à remettre à jour régulièrement
Ratio Type | Ratio global exploitation (P'1 + P2 + P3) | Part P'1 | Part P2 | Part P3
Chaufferie + réseau de chaleur : | 22.7 | 15% | 48% | 37% | données 2015: enlever?
Chaufferie dédiée secteur collectif : | 35 | 14.29% | 57.14% | 28.57%
Chaufferie dédiée secteur industriel : | 12 | 17% | 71% | 11%
| Coûts global annuel exploitation (P'1 + P2 + P3) | Coûts P'1 | Coûts P2 | Coûts P3
Coûts d'exploitation
Prix du combustible
Source : Etude ADEME 2022 - Enquête sur les prix des combustibles bois en 2022
Combustibles projet | Quantité (MWh PCI) | Coût livré TTC (€/MWh PCI) | P1 par type de combustible bois
Catégorie 1 - 2017-1-PFA | #DIV/0! | 33 | #DIV/0!
Catégorie 2 - 2017-2-CIB | #DIV/0! | 28.6 | #DIV/0!
Catégorie 3 - 2017-3-BFVBD | #DIV/0! | 27.5 | #DIV/0!
Catégorie 4 - 2017-4-GR | #DIV/0! | 85.8 | #DIV/0!
Coûts d'investissement
Source : Etude ADEME Kalice 2015
| Investissement totale chaufferie biomasse | Process bois | Génie Civil (bâtiment) | Autres coûts (Hydraulique, électricité et régulation en chaufferie) | Etude / Ingénierie
|  | Générateur de chaleur biomasse et système d'alimentation automatique | Bâtiment chaufferie et silo de stockage | Générateur d'appoint | Ingénierie
|  | Traitement des fumées |  | Installation électrique et hydraulique associée au générateur
Ratios type d'investissement [€/kW] = avec P = puissance biomasse en kW | -188,4*LN(P)+2288,4 | -39,74*LN(P)+612,1 | -87,56*LN(P)+1002,3 | -25,74*LN(P)+311,53
Ratio type d'investissement du projet [€/kW] = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Coûts d'investissement du projet [€] = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Simulation FC
Simulation Aide Fonds Chaleur forfaits biomasse
Données projet
Aide à la production
Bois énergie
Collectif/Industrie | MWh |  |  |  | A modifier selon l'évolution des conditions
| 0 | €/MWh | Montant Aide ADEME |  | Forfait d'aide ADEME €/MWh | 2024-01-01
0 | 0 | 0 | 0 |  | Bois énergie | MWh | Collectif | Industrie
0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 - 600 | 21 | 12
0 | 0 | 0 |  |  |  | 601 - 3 000 | 10 | 6
0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 001 - 6 000 | 5 | 3
Moyenne €/MWh |  | #DIV/0! |  |  |  | 6 001 - 12 000 | 4 | 1
Aide réseau au forfait
Réseau de chaleur |  |  |  | 2024-01-01
BP | ml | aide €/ml | € | Montant Aide ADEME
> 400 | 0 | 1190 | 0 | 0
250 < DN < 400 | 0 | 770 | 0
125 < DN < 250 | 0 | 610 | 0
65 < DN < 125 | 0 | 450 | 0
< 65 | 0 | 390 | 0
HP | 0 | 1330 | 0
Moyenne €/ml |  |  | #DIV/0!
Aide forfaitaire totale |  |  | 0
Détails calcul maximum d'aide publique :
Max si non concurrentiel : | 0 | non concerné ici
Concurrentiel ? | 0
Taille de l'entreprise | 0
Article appliqué ici : | article 41
Réseau 100% EnR ? | non
Max si article 41 | erreur
Max si article 46 avec taux | 0
Max si article 46 avec |  | => on utilise le | taux d'aide
déficit de financement : | 0

## Menus biomasse (hidden)
BIOMASSE SANS RESEAU DE CHALEUR
Mdp verrouillage : | CCR | Tous les menus sont modifiables
DPE | Oui/non | Combustible | RGE | Fluide | Neuf/Existant | Approvisionnement biomasse | Type de foyer | Technologie_poussieres | Technologie_NOX | Type de fluide | Type de maître d'ouvrage | Type d'aide | Type de bâtiment | Nature du combustible | Facteur de conversion | Nature du combustible | Etapes_dossier | Type de fluide caloporteur | Cible bénéficiaire | Typologie de réseau | Basé sur de la chaleur fatale
|  | Plaquettes | [16 empty] | Agricole | Vente de chaleur à au moins un abonné via plusieurs sous-stations | Réseau technique basé sur de la chaleur fatale
A | Oui | Granulés | AMO | Eau chaude | Neuf | Plaquettes forestières (référentiel 2017 - 1A - PFA) | Volcan | Mécanique (multicyclone) | Économiseur | Air chaud | Entreprise | Collectif ou tertiaire | Log. sociaux | Gaz naturel | 1 | Gaz naturel | En cours | Eau chaude | Industrie | Vente de chaleur via une seule sous-station ou réseau technique | Réseau de distribution associé à une récupération de chaleur fatale
B | Non |  | BE conception | Eau surchauffée > 105°c | Existant | Plaquettes Bocagères ou agroforestières (référentiel 20017 - 1B - PFA) | Grille mobile | Filtres (filtres à manche) | Condenseur | Eau chaude | Collectivité | Entreprise ou industrie | Copropriétés | Charbon | 1 | Charbon | Fini | Eau surchauffée | Réseau chaleur urbain |  | Réseau technique ou de distribution basé sur des EnR&R autres
C | Autre (modifier/saisir) |  | BE réalisation | Vapeur |  | Plaquettes paysagères ligneuses (référentiel 2017-1C-PFA) | Autre (spécifier) | Électrofiltres | Aucun | Huile thermique | Bailleur | Avec réseau de chaleur | Tertiaire - Bureaux | Fioul | 1 | Fioul |  | Vapeur | Bâtiment d'Etat
D |  |  | installateur | Autre (spécifier) |  | Ecorces (référentiel 2017- 2A-CIB) |  | Filtre électrostatique | Autre (spécifier) | Vapeur | Bailleur social | Autre (spécifier) | Tertiaire - Commerce | Electricité | 0 | Electricité |  |  | Bâtiment de santé | Article RC | Taille projet
E |  |  | Qualibois |  |  | Plaquettes de produits connexes de scieries et assimilés (référentiel 2017 - 2B - CIB) |  | Autre (spécifier) |  | Autre (spécifier) | Association |  | Tertiaire - Enseignement | Bois | 0 | Solaire |  |  | Bâtiment/Réseau communal | Article 46 | Projet inférieur à 12 GWh/an d'EnR&R injectés
F |  |  | Autre (spécifier) |  |  | Bois fin de vie utilisables selon la rubrique règlementaire 2910A (SSD) (référentiel 2017-3A-BFVBD) |  |  |  |  | Autre (spécifier) |  | Tertiaire - Hotellerie | Solaire | 1 | Plaquettes |  | Réseau de chaleur | Bâtiment Enseignement | Article 41 | Projet supérieur à 12 GWh/an d'EnR&R injectés
G | [5 empty] | Bois fin de vie utilisables selon la rubrique règlementaire 2910B (référentiel 2017-3B-BFVBD) | [6 empty] | Tertiaire - Sports & Loisirs | Autres (ENR) | 2.58 | Autres (ENR) |  | Pas de réseau de chaleur | Logements collectifs | Article 36
Autre (spécifier) | [5 empty] | Déchet de bois non dangereux à traiter selon la rubrique règlementaire 2771 des ICPE (référentiel 2017-3C-BFVBD) | [6 empty] | Tertiaire - Santé | Autres (fossile) | 0 | Autres (fossile) |  | Création | Culture, tourisme | Article 38
[6 empty] | Déchet de bois dangereux à traiter selon la rubrique règlementaire 2770 des ICPE (référentiel2017-3D-BFVBD) | [6 empty] | Tertiaire - Autres |  | 1 |  |  | Extension | Bureau, transport commerces
[6 empty] | Granulés de bois (référentiel 2017-4A-BFVBD) | [6 empty] | Industrie -Chauffage de locaux
| Taille de l'entreprise |  |  |  |  | Granulés d'origine agricole (référentiel 2017-4B-BFVBD) | [6 empty] | Industries - Process
Zone climatique | [5 empty] | Granulés de bois traités thermiquement (référentiel 2017-4C-BFVBD) | [6 empty] | Serres
| Petite |  |  |  |  | Sous produits industriels
H1a | Moyenne |  |  |  |  | Sous produits agricoles
H1b | Grande |  |  |  |  | Autres
H1c | [5 empty] | Biogaz
H2a | [5 empty] | Autre (spécifier)
H2b
H2c
H2d | [5 empty] | Plaquettes forestières et assimilées
H3 | [5 empty] | Connexes Industries du bois
Produits bois en fin de vie
Altitude | [5 empty] | Déchets de Bois traités et souillés
Granulées
<400 | [5 empty] | Sous produits agricoles
400-800 | [5 empty] | Sous produits industriels
>800 | [5 empty] | Autre

## Valeurs de reference (hidden)
Aide Qualité Chaufferie Bois-énergie
| Valeurs de référence | [8 empty] | Listes déroulantes de choix
Ces valeurs ne peuvent pas être modifiées. Il s'agit de valeurs dite "de référence" convenu par l'ensemble de la profession dans le cadre de la démarche qualité chaufferie.
unités
Lien avec Réf. | Thermique |  |  |  |  | Etape de saisie |  | Etape de saisie |  | Type de combustible |  | Liste de choix "Oui/non" |  | Usage chaleur | Configuration chaufferie | Configuration silo | Type de bac à cendres | Type de camion de livraison envisagé | Type de camion de livraison envisagé | Systèmes de filtration des fumées | Régulation ECS | Mode de remplissage du silo | Type de dessilage | Pente de la voie d'accès dans le sens de la circulation | Pente de la voie d'accès dans le sens transversal à la circulation | Largeur minimale de la voie d'accès au silo | Hauteur de dégagement de la voie d'accès au silo | Liste de choix "Validé/Pas Validé" | Consultation combustible
1 | Puissance chaufferie > 70 kW => Nécessité d'être en conformité avec arrêté du 23 juin 1978 |  |  |  |  | Choisir |  | Choisir |  | Choisir |  | Choisir |  | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | Choisir | X | Choisir
| Puissance Chaufferie > 2000 kW => Nécessité de respecter la classification ICPE |  |  |  |  | Demande de subvention Etude faisabilité |  | Demande de subvention Etude faisabilité |  | C1 (P16/45 A et M 15/25-30) |  | Oui |  | Chauffage uniquement | Enterrée | Enterré | Bac à roulettes | Camion plateau | 10 | Multicyclones | Régulation Chaudière | Bennage direct | Dessileur rotatif | > 10 % | > 2 % | > 4 m | > 6 m |  | Aucun devis
5 | Rendement minimum de réseau |  | 85% | % |  | Demande de solde de subvention Etude faisabilité |  | Demande de solde de subvention Etude faisabilité |  | C2 (P45/63 et M 30/40) |  | Non |  | Chauffage et Eau chaude Sanitaire | Semi-enterrée | Semi-enterré | Bac Manutentionable | Tracteur-remorque | 30 | Filtres à manches | Régulation pilotée par les besoins | Bac de transfert avec 1 vis sans fin inclinées | Fond racleur | < 10 % | < 2 % | < 4 m | < 6 m |  | 1 devis
| Rendement maximum de réseau |  | 95% | % |  | Demande de subention Investissement |  | Demande de subention Investissement |  | C3 (P63/125 et M 35/45) |  | Sans Objet |  | Process | Hors sol | Hors sol | Convoyeur humide | Camion polybenne | 60 | Electrofiltres | Pas de régulation | Bac de transfert avec 2 vis sans fin inclinées | Autre | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 2 devis
6 | Déquote sur rendement nominal de chaudière bois |  | 15 | % |  | Pré-analyse |  | Pré-analyse |  | C4 (P100/200 et M10/20) |  |  |  | Autre | Container | Container | Aspiration | Camion polybenne + remroque | 90 | Sans objet |  | Bac de transfert avec 1 vis verticale | Sans objet | [5 empty] | Plus de 2 devis
9 | Pbois (kW) inférieur à | 300 | C1 (P16/45 A et M 15/25-30) | [6 empty] | C5 (P100/200 et M40/55) |  |  |  | Sans objet | Autres | Autres | Autres (à préciser) | Camion semi-remorque |  |  |  | Soufflage
| Pbois (kW) inférieur à | 800 | C2 (P45/63 et M 30/40) | [6 empty] | C6 (Spécifique forte puissance) | [7 empty] | Camion souffleur |  |  |  | Sans objet
| Pbois (kW) inférieur à | 3000 | C3 (P63/125 et M 35/45) | [14 empty] | Autres
| Pbois (kW) inférieur à | 5000 | C4 (P100/200 et M10/20)
| Pbois (kW) inférieur à | 15000 | C5 (P100/200 et M40/55)
| Pbois (kW) supérieur à | 15000 | C6 (Spécifique forte puissance)
10 | Formule Calcul PCI bois : (PCI Anhydre 5330 x (100-Humudité)/100)-6,7861*Humidité
12 | Densité thermique |  | 1.5 | kWh/ml
15 | Taux de couverture bois |  | 50%
16 | Chaudière acceptable si nombre d'heures de fonctionnement supérieur à |  | 1500 | h
| Chaudière bien dimensionnée si nombre d'heures de fonctionnement supérieur à |  | 3000 | h
18 | Ratio pour dimensionnement du ballon tampon |  | 15 | litres/kW
Conception chaufferie
26 | Pente maxi pour sortie du bac à cendres à roulettes |  | 10 | %
48 | Nb livraisons/an maxi de 0 à 150 kW bois |  | 5
| Nb livraisons/an maxi de 150 à 500 kW bois |  | 15
| Nb livraisons/an maxi de 500 à 1 000 kW bois |  | 20
| Nb livraisons/an maxi pour 150 kW bois |  | A valider avec Maitre d'ouvrage
28 | Formule surface chaufferie théorique : 0,025*Ptotale+34 (issu de l'analyse de l'Observatoire Bois-énergie)
| Surface minimale de chaufferie |  | 6 | m²
Conception silo
36 | Largeur de la trappe |  | 2 | m
37 | Longeur de la trappe |  | 3 | m
40 | Hauteur mini entre sol et trappe |  | 10 | cm
| Hauteur maxi entre sol et trappe |  | 25 | cm
44 | Rapport volume utile/volume total |  | 70 | %
45 | Profondeur maximale du silo |  | 5 | m
50 | Autonomie minimale du silo |  | 4 | jours
57 | Durée acceptable de livraison |  | 30 | minutes
Voie accès au silo
59 | Pente de la voie d'accès dans le sens de la circulation |  | 10 | %
60 | Pente de la voie d'accès dans le sens transversal à la circulation |  | 2 | %
62 | Largeur minimale de la voie d'accès au silo |  | 4 | m
63 | Hauteur de dégagement de la voie d'accès au silo |  | 6 | m
Investissement
80 | Coût du MWh TTC fourni mini |  | 80 | €TTC/MWh
| Coût du MWh TTC fourni maxi |  | 120 | €TTC/MWh
Valeurs de calcul ADEME (2024)
Cheminées & qualité de l'air
| Puissance utile de l’installation | 70 à 299kW | Hauteur minimale sans obstacle (hp) |  | 9
| Distance de l’obstacle par rapport à la cheminée (d) | < 45 m | < 65 m | < 90 m | < 110 m
| Hauteur minimale des obstacles à considérer (hi) | 6 | 9 | 12 | 15
| Élévation du débouché de la cheminée par rapport au sommet de l’obstacle (hs) | 3 | 0 | -3 | -6
| Puissance utile de l’installation | 300 à 499kW | Hauteur minimale sans obstacle (hp) |  | 11
| Distance de l’obstacle par rapport à la cheminée (d) | < 45 m | < 65 m | < 90 m | < 110 m
| Hauteur minimale des obstacles à considérer (hi) | 7.5 | 11 | 14.5 | 18
| Élévation du débouché de la cheminée par rapport au sommet de l’obstacle (hs) | 3.5 | 0 | -3.5 | -7
| Puissance utile de l’installation | 500 à 999kW | Hauteur minimale sans obstacle (hp) |  | 13
| Distance de l’obstacle par rapport à la cheminée (d) | < 45 m | < 65 m | < 90 m | < 110 m
| Hauteur minimale des obstacles à considérer (hi) | 8.5 | 13 | 17.5 | 20
| Élévation du débouché de la cheminée par rapport au sommet de l’obstacle (hs) | 4.5 | 0 | -4.5 | -9
Efficacité énergétique
|  |  | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | <400 | 400-800 | >800
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Typologie bâtiments: | Plafond standart (H2b<400m) (kWh/m² e finale) | H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | 0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus
| Log. sociaux | 85 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
| Copropriétés | 85 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
| Tertiaire - Bureaux | 95 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
| Tertiaire - Commerce | 74 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.2
| Tertiaire - Enseignement | 81 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
| Tertiaire - Hotellerie | 88 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
| Tertiaire - Sports & Loisirs | 97 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.5
| Tertiaire - Santé | 100 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3
| Tertiaire - Autres | 74 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2
Industrie -Chauffage de locaux
Industries - Process
Serres
Taux certification moyen régional
| Régions | Taux de certification moyen régional (PF) | Requis ADEME certification granulé | statistiques PEFC au 30/06/2023
| Auvergne - Rhône-Alpes | 26% | 20%
| Bourgogne - Franche Comté | 43% | 20%
| Bretagne | 20% | 20%
| Centre - Val de Loire | 38% | 20%
| Corse | 10% | 20%
| Grand Est | 58% | 20%
| Hauts- de-France | 46% | 20%
| Ile-de-France | 41% | 20%
| Normandie | 41% | 20%
| Nouvelle-Aquitaine | 36% | 20%
| Occitanie | 21% | 20%
| Pays de la Loire | 34% | 20%
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29% | 20%
| Départements-et-régions-d-outre-mer | 0% | 20%
| Hors France | 100% | 100%

## Calcul déficit de financement
Calcul du déficit de financement | Données remplies pour calcul ? |  |  |  | non
Investissements liés au projet (€)
0
Aides prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres, hors CEE) sur le périmètre du projet (€)
0
Charges d’exploitation annuelle (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
P1 € HTR | 0
P'1 € HTR | 0
P2 (charges salariales comprises) € HTR | 0
P3 € HTR | 0
P1 : coût de la fourniture du ou des combustibles
P’1 : coût de l’électricité utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement des installations primaires
P2 : coût des prestations de conduite, de l’entretien, montant des redevances et frais divers
P3 : coût gros entretien, renouvellement
Recettes (€ HTR) Dans les cas d'extension, l'ADEME attend des commentaires succincts sur la façon dont la répartition a été faite entre les valeurs relatives au réseau existant et celles, demandées ici, relatives à l'extension exclusivement
Chiffre d'affaires annuel (hors Droits de raccordement) € HTR | 0
Droits de raccordement (valeur actualisée nette en année 1) € HTR | 0
Les colonnes ci-dessous estiment le déficit de financement, lequel sera vérifié systématiquement hormis dans les cas où le porteur de projet demande une aide inférieure aux taux d'aide autorisés par les points 7 et 8 de l'article 46 du RGEC (*) (*) 7. L’intensité d’aide n’excède pas 30 % des coûts admissibles. L’intensité d’aide peut toutefois être majorée de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour celles octroyées aux moyennes entreprises. 8. L’intensité d’aide peut être majorée de 15 points de pourcentage pour les investissements utilisant uniquement des sources d’énergie renouvelables, de la chaleur résiduelle ou une combinaison des deux, y compris la cogénération renouvelable.
Années | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) en € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sommes
Flux des investissements du projet à aider (-) | 0 | [19 empty] | 0
Amortissement des investissements du projet à aider (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Amortissement des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider, sur 20 ans (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat imposable (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IS prévisionnel (méthode FC) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flux des subventions prévisionnelles totales (Fonds Chaleur et autres dispositifs, hors CEE) du projet à aider (+) | 0 | [19 empty] | 0
Cash flow après IS prévisionnel sans aide (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash flow après IS prévisionnel avec aide (méthode FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déficit de financement (année 2024) <=> aide maximale autorisée (la valeur ci-dessous doit être positive)
0
TRI prévisionnel du projet après aide
#N/A