## Accueil et légendes
Utilisation du document
Légende Valable dans toutes les feuilles | A remplir
Choisir
Autoremplissage
Ne pas remplir ; à masquer
A REMPLIR | -Fiche projet solaire:
Cette feuille utilise les feuilles "Simulation FC" ,"menus solaires"(masquée)
Simulation FC : permet de calculer automatiquement la subvention de l'installation
-Extraction fiche SOLO
Masquer les tableaux en blancs ou rayés.
AIDE AU REMPLISSAGE | -Schémas Fonds Chaleur
Remplir un document Excel par projet

## Fiche projet solaire
FICHE PROJET - |  | SOLAIRE THERMIQUE
0
Logo collectivité ou PP
0
|  |  | TRUE |  | FALSE
Sommaire
1 - Présentation du projet
|  |  | 2 - Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs |  |  |  | ECS | PROCESS | Bilan
3 - Description de l'installation
4 - Description production
5 - Coûts d'investissement
6 - Plan de financement
1 - Présentation du projet
Nom du projet
Date du démarrage des travaux
Durée estimée de l’opération
Date de mise en service envisagée
Date de dépôt de dossier
Etude de faisabilité |  |  |  |  | oui | Si oui quelle année? Prestataire RGE ou non?
Type de maître d'ouvrage |  |  |  |  | Association
Couplé à un réseau de chaleur? |  |  |  |  | oui | pas éligible aux CDENR mais au Fonds Chaleur
ECS ou process? |  |  |  |  | Les deux
Nombre d'installations ECS |  |  |  |  | 1
Nombre d'installations process |  |  |  |  | 1
Adresse du(des) site(s)
Coordonnées |  |  | RGE | Raison sociale ou Nom |  | Adresse |  | Référent | Téléphone/MAIL
Instructeur CDENR de cette fiche (1)
Instructeur CDENR de cette fiche (2)
Maîtrise d’ouvrage
Bureau d’études |  |  | oui
Maîtrise d'œuvre
Installateur
Présentation du porteur de projet et de ses motivations
Descriptif sommaire du projet (incluant le périmètre de l'installation)
Toute information complémentaire utile à la compréhension du projet (schéma, organigramme, démarches engagées par la collectivité)
2 - ECS: Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs
BATIMENT 1: | Existant | quand neuf; mettre en rayé de 68 à 75; changer le nom ligne 75 : "besoins thermiques du bat neuf"
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | =si(F70<>mesuré sur l'été ou mesuré et SI EXiSTANT; attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant)
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 100 | Indiquer la méthode d'évaluation
TOTAUX |  |  | 100
qecs ¦ kWh/m3 |  |  | 65
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | Trop de pertes liées au bouclage par rapport aux besoins ECS
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 100 | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes bouclages prises en compte sur l'aide ADEME |  |  | 65 |  | Au maximum 0,5*besoins ECS pour bâtiments neufs et au maximum les besoins ECS pour bâtiments existants.
TOTAUX |  |  | 100
qecs ¦ kWh/m3 |  |  | 65
Fréquence d'utilisation (/ 7jrs) |  |  | 7
Type de circuit hydraulique |  |  | Ouvert |  | Préférer l'eau technique si structure de santé ou médico-social
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | non |  | Pourquoi? Détailler les mesures pour éviter la surchauffe (préciser ci-dessous)
Fermeture estivale du site |  |  | oui |  | Qu'avez-vous prévu pour éviter la surchauffe? (préciser ci-dessous)
% de fermeture annuelle du site
Remarques complémentaires en rapport avec les besoins thermiques (mesures pour éviter les surchauffes…)
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
BATIMENT 2: | Existant
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | =si(F70<>mesuré sur l'été ou mesuré et SI EXiSTANT; attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant)
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 100 | Indiquer la méthode d'évaluation
TOTAUX |  |  | 100
qecs ¦ kWh/m3 |  |  | 65
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | Trop de pertes liées au bouclage par rapport aux besoins ECS
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 100 | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes bouclages prises en compte sur l'aide ADEME |  |  | 65 |  | Au maximum 0,5*besoins ECS pour bâtiments neufs et au maximum les besoins ECS pour bâtiments existants.
TOTAUX |  |  | 100
qecs ¦ kWh/m3 |  |  | 65
Fréquence d'utilisation (/ 7jrs) |  |  | 7
Type de circuit hydraulique |  |  | Ouvert |  | Préférer l'eau technique si structure de santé ou médico-social
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | non |  | Pourquoi? Détailler les mesures pour éviter la surchauffe (préciser ci-dessous)
Fermeture estivale du site |  |  | oui |  | Qu'avez-vous prévu pour éviter la surchauffe? (préciser ci-dessous)
% de fermeture annuelle du site
Remarques complémentaires en rapport avec les besoins thermiques (mesures pour éviter les surchauffes…)
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
BATIMENT 3: | Existant
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | =si(F70<>mesuré sur l'été ou mesuré et SI EXiSTANT; attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant)
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 100 | Indiquer la méthode d'évaluation
TOTAUX |  |  | 100
qecs ¦ kWh/m3 |  |  | 65
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | Trop de pertes liées au bouclage par rapport aux besoins ECS
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 100 | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes bouclages prises en compte sur l'aide ADEME |  |  | 65 |  | Au maximum 0,5*besoins ECS pour bâtiments neufs et au maximum les besoins ECS pour bâtiments existants.
TOTAUX |  |  | 100
qecs ¦ kWh/m3 |  |  | 65
Fréquence d'utilisation (/ 7jrs) |  |  | 7
Type de circuit hydraulique |  |  | Ouvert |  | Préférer l'eau technique si structure de santé ou médico-social
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | non |  | Pourquoi? Détailler les mesures pour éviter la surchauffe (préciser ci-dessous)
Fermeture estivale du site |  |  | oui |  | Qu'avez-vous prévu pour éviter la surchauffe? (préciser ci-dessous)
% de fermeture annuelle du site
Remarques complémentaires en rapport avec les besoins thermiques (mesures pour éviter les surchauffes…)
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
BATIMENT 4: | Existant
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | =si(F70<>mesuré sur l'été ou mesuré et SI EXiSTANT; attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant)
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 100 | Indiquer la méthode d'évaluation
TOTAUX |  |  | 100
qecs ¦ kWh/m3 |  |  | 65
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | Trop de pertes liées au bouclage par rapport aux besoins ECS
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 100 | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes bouclages prises en compte sur l'aide ADEME |  |  | 65 |  | Au maximum 0,5*besoins ECS pour bâtiments neufs et au maximum les besoins ECS pour bâtiments existants.
TOTAUX |  |  | 100
qecs ¦ kWh/m3 |  |  | 65
Fréquence d'utilisation (/ 7jrs) |  |  | 7
Type de circuit hydraulique |  |  | Ouvert |  | Préférer l'eau technique si structure de santé ou médico-social
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | non |  | Pourquoi? Détailler les mesures pour éviter la surchauffe (préciser ci-dessous)
Fermeture estivale du site |  |  | oui |  | Qu'avez-vous prévu pour éviter la surchauffe? (préciser ci-dessous)
% de fermeture annuelle du site
Remarques complémentaires en rapport avec les besoins thermiques (mesures pour éviter les surchauffes…)
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
BATIMENT 5: | Existant
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | =si(F70<>mesuré sur l'été ou mesuré et SI EXiSTANT; attention l'ADEME demande une campagne de mesure pour l'existant)
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 100 | Indiquer la méthode d'évaluation
TOTAUX |  |  | 100
qecs ¦ kWh/m3 |  |  | 65
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation | Trop de pertes liées au bouclage par rapport aux besoins ECS
Pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 100 | Indiquer la méthode d'évaluation
Pertes bouclages prises en compte sur l'aide ADEME |  |  | 65 |  | Au maximum 0,5*besoins ECS pour bâtiments neufs et au maximum les besoins ECS pour bâtiments existants.
TOTAUX |  |  | 100
qecs ¦ kWh/m3 |  |  | 65
Fréquence d'utilisation (/ 7jrs) |  |  | 7
Type de circuit hydraulique |  |  | Ouvert |  | Préférer l'eau technique si structure de santé ou médico-social
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | non |  | Pourquoi? Détailler les mesures pour éviter la surchauffe (préciser ci-dessous)
Fermeture estivale du site |  |  | oui |  | Qu'avez-vous prévu pour éviter la surchauffe? (préciser ci-dessous)
% de fermeture annuelle du site
Remarques complémentaires en rapport avec les besoins thermiques (mesures pour éviter les surchauffes…)
Insérer une capture d'écran des tableaux SOLO (ou logiciel équivalent)
<- afficher/masquer les cellules pour ajouter/enlever un tableau (un tableau par bâtiment)
2 - Process : Description du site et des besoins thermiques actuels et futurs
NOM INSTALLATION 1:
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins chaleur Totaux ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Besoins de l'utilité visée ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Fréquence d'utilisation du process /7 |  |  | 5 |  | Comment gérez vous les excédents d'énergie hebdomadaires (préciser)
Type de circuit hydraulique |  |  | Eau technique
Vecteur énergétique |  |  | Bain chauffé
Températures du process ¦°C
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins de l'utilité visée ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Besoins chaleur Totaux ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | non |  | Pourquoi? Détailler les mesures pour éviter la surchauffe
Fermeture estivale du site |  |  | non |  | Un système autovidangeable est préconisé
% de Fermeture du site
Remarques en rapport avec les besoins thermiques
NOM INSTALLATION 2:
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins chaleur Totaux ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Besoins de l'utilité visée ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Fréquence d'utilisation du process /7 |  |  | 5 |  | Comment gérez vous les excédents d'énergie hebdomadaires (préciser)
Type de circuit hydraulique |  |  | Eau technique
Vecteur énergétique |  |  | Bain chauffé
Températures du process ¦°C
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins de l'utilité visée ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Besoins chaleur Totaux ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | non |  | Pourquoi? Détailler les mesures pour éviter la surchauffe
Fermeture estivale du site |  |  | non |  | Un système autovidangeable est préconisé
% de Fermeture du site
Remarques en rapport avec les besoins thermiques
NOM INSTALLATION 3:
Besoins avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins chaleur Totaux ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Besoins de l'utilité visée ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Fréquence d'utilisation du process /7 |  |  | 5 |  | Comment gérez vous les excédents d'énergie hebdomadaires (préciser)
Type de circuit hydraulique |  |  | Eau technique
Vecteur énergétique |  |  | Bain chauffé
Températures du process ¦°C
Quelles démarches d'économie d'énergie?
calorifugeage (tyauterie; et ballons); limitateur d'eau; ….
Besoins après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Commentaires | Messages de vérification
Besoins de l'utilité visée ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Besoins chaleur Totaux ¦ MWh/an |  |  |  | Indiquer la méthode d'évaluation
Les besoins sont constants à l'année ? |  |  | non |  | Pourquoi? Détailler les mesures pour éviter la surchauffe
Fermeture estivale du site |  |  | non |  | Un système autovidangeable est préconisé
% de Fermeture du site
Remarques en rapport avec les besoins thermiques
%afficher/masquer les cellules pour ajouter/enlever un tableau (un tableau par installation)
2 - BILAN (Toutes les intallations PROCESS + ECS)
Situation avant démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Messages de vérification
Somme des besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  | 100
Somme des pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 200
TOTAUX |  |  | 300
Après démarches d'économies d'énergie
|  |  | Situation | Messages de vérification
Somme des besoins ECS à 55°C ¦ MWh/an |  |  | 207
Somme des pertes (bouclage, distribution) ¦ MWh/an |  |  | 230 | Penser au Calorifugeage renforcé
TOTAUX |  |  | 437 | Votre projet correspond plutôt à l'AAP AURA solaire thermique
3 - Description de l'installation
NOM INSTALLATION 1
Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration
Caractéristiques production solaire thermique |  |  |  |  | Commentaires |  | Message de vérification
Type de schéma hydraulique parmi les schémas Fonds chaleur |  |  |  | CESC2
Surface d'entrée nette/hors tout des capteurs ¦m2
Type de capteurs |  |  |  | Sous vide
Orientation
Inclinaison des capteurs solaires¦degrés
Autovidangeable |  |  |  | non
Volume du/des ballons solaires cumulés ¦ L
Volume du/des ballons d'appoint cumulés ¦ L |  |  |  | 0
Production solaire utile prévisionnelle ESU¦MWh/an |  |  |  | 250 | Indiquer le logiciel utilisé
Consommation des auxiliaires ¦ MWh/an |  |  |  | 2.5
Productivité ¦ kWh/m2 |  |  |  | 500
NOM INSTALLATION 2
Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration
Caractéristiques production solaire thermique |  |  |  |  | Commentaires |  | Message de vérification
Type de schéma hydraulique parmi les schémas Fonds chaleur |  |  |  | CESC2
Surface d'entrée nette/hors tout des capteurs ¦m2
Type de capteurs |  |  |  | Sous vide
Orientation
Inclinaison des capteurs solaires¦degrés
Autovidangeable |  |  |  | non
Volume du/des ballons solaires cumulés ¦ L
Volume du/des ballons d'appoint cumulés ¦ L |  |  |  | 0
Production solaire utile prévisionnelle ESU¦MWh/an |  |  |  | 250 | Indiquer le logiciel utilisé
Consommation des auxiliaires ¦ MWh/an |  |  |  | 2.5
Productivité ¦ kWh/m2 |  |  |  | 500
NOM INSTALLATION 3
Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration
Caractéristiques production solaire thermique |  |  |  |  | Commentaires |  | Message de vérification
Type de schéma hydraulique parmi les schémas Fonds chaleur |  |  |  | CESC2
Surface d'entrée nette/hors tout des capteurs ¦m2
Type de capteurs |  |  |  | Sous vide
Orientation
Inclinaison des capteurs solaires¦degrés
Autovidangeable |  |  |  | non
Volume du/des ballons solaires cumulés ¦ L
Volume du/des ballons d'appoint cumulés ¦ L |  |  |  | 0
Production solaire utile prévisionnelle ESU¦MWh/an |  |  |  | 250 | Indiquer le logiciel utilisé
Consommation des auxiliaires ¦ MWh/an |  |  |  | 2.5
Productivité ¦ kWh/m2 |  |  |  | 500
NOM INSTALLATION 4
Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration
Caractéristiques production solaire thermique |  |  |  |  | Commentaires |  | Message de vérification
Type de schéma hydraulique parmi les schémas Fonds chaleur |  |  |  | CESC2
Surface d'entrée nette/hors tout des capteurs ¦m2
Type de capteurs |  |  |  | Sous vide
Orientation
Inclinaison des capteurs solaires¦degrés
Autovidangeable |  |  |  | non
Volume du/des ballons solaires cumulés ¦ L
Volume du/des ballons d'appoint cumulés ¦ L |  |  |  | 0
Production solaire utile prévisionnelle ESU¦MWh/an |  |  |  | 250 | Indiquer le logiciel utilisé
Consommation des auxiliaires ¦ MWh/an |  |  |  | 2.5
Productivité ¦ kWh/m2 |  |  |  | 500
NOM INSTALLATION 5
Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration
Caractéristiques production solaire thermique |  |  |  |  | Commentaires |  | Message de vérification
Type de schéma hydraulique parmi les schémas Fonds chaleur |  |  |  | CESC2
Surface d'entrée nette/hors tout des capteurs ¦m2
Type de capteurs |  |  |  | Sous vide
Orientation
Inclinaison des capteurs solaires¦degrés
Autovidangeable |  |  |  | non
Volume du/des ballons solaires cumulés ¦ L
Volume du/des ballons d'appoint cumulés ¦ L |  |  |  | 0
Production solaire utile prévisionnelle ESU¦MWh/an |  |  |  | 250 | Indiquer le logiciel utilisé
Consommation des auxiliaires ¦ MWh/an |  |  |  | 2.5
Productivité ¦ kWh/m2 |  |  |  | 500
Remarques en rapport avec les caractéristiques des capteurs
3 - BILAN (Toutes les intallations)
Caractéristiques du champ de capteur et du schéma d'intégration
Caractéristiques production solaire thermique |  |  |  |  | Commentaires
Surface totale d'entrée nette/hors tout des capteurs ¦m2 |  |  |  | 0
Volume du/des ballons solaires cumulés ¦ L |  |  |  | 0
Volume du/des ballons d'appoint cumulés ¦ L |  |  |  | 0
|  |  | Estimation nombre d'habitants | 1 | attention au sous-dimensionnement des ballons solaires (cf fiche SOCOL)
Production solaire utile prévisionnelle ESU¦MWh/an |  |  |  | 1250 | Projet pour AAP
4 - Description Production
Production Solaire thermique |  |  | Situation actuelle | Situation future | Commentaires | Message de vérification
Production Solaire Thermique utile MWh/an |  |  |  | 1250
Taux de couverture sur besoins utiles (FECS %) |  |  | 0% | 286%
Taux d'économie d'énergie (FSAV %) |  |  | 0% | 1180% |  | Fsav doit être au minimum de 30%
Production d'appoint 1
Production appoint 1 |  |  | 100 | -1150
Type de combustible chaudière d'appoint |  |  | Gaz Naturel | Gaz Naturel
Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 125 | -1352.9412
Rendement moyen chaudière |  |  | 80% | 85% | Indiquer la méthode d'évaluation
Puissance GN MW |  |  | 5 | 5
Production d'appoint 2
Production appoint 2 |  |  | 0 | 0
Type de combustible chaudière d'appoint |  |  | Gaz Naturel | Gaz Naturel
Consommation MWh entrée chaudière |  |  | 0 | 0
Rendement chaudière |  |  | 80% | 85% | Mesuré
Puissance GN MW |  |  | 5 | 5
Total
Total Consommation fossile / fissile ¦ MWh/an |  |  | 125 | -1352.9412
Total Production fossile / fissile ¦ MWh/an |  |  | 100 | -1150
Puissance totale ¦ MW |  |  | 0.5 | 10
Taux EnR&R auxiliaires pris en compte |  |  | 0% | 1244%
CO2 évité ¦ tonnes |  |  |  | -359.1397
attention, ce tableau est à améliorer!
5 - Coûts d'investissement
Coûts d’investissement (en € HTR) |  |  |  |  | Commentaires
Champ de capteurs (capteurs + supports + hydraulique primaire)
Equipements (vase d'expansion, échangeurs, vannes, pompes, etc…)
Hydraulique secondaire
Ballon/Stockage
Station hydraulique/Module de régulation et de suivi
Cas échéant : Aménagements (voirie, génie civil)
Cas échéant : module d'intégration (process industriel)
Maîtrise d'Œuvre, AMO
Cas échéant si changement : installation d'appoint
Autres (à préciser)
Autres (à préciser)
…
Sous total Production en €HT
TOTAL |  |  |  | 0
Alertes
Tous les critères d'éligibilité ont-ils été validés? (voir fiche Fonds Chaleur)
6 - Plan de financement
Origine |  |  | Montant (€HT) | Pourcentage | Etapes du dossier | Détails supplémentaires
Autofinacement |  |  | 53242 | 73.64% | En cours
Subventions |  |  | 19056 | 26.36%
Contrat ADEME |  |  | 0 | 0%
Région |  |  | 19056 | 26.36%
Conseil départemental |  |  | 0 | 0%
Fonds de concours |  |  | 0 | 0%
FEDER |  |  | 0 | 0%
[autre à préciser] |  |  | 0 | 0%
TOTAL investissement chaufferie (hors BTP) |  |  | 72298 | Vous n'avez pas le même investissement dans le tableau 4
Note on B42: Insérer des cellules se besoin (clic droit sur la colonne des lignes à gauche)
Note on B52: Si rayé: à masquer
Note on B53: Un tableur par intallation
Note on B56: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B62: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B64: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B79: Un tableur par intallation
Note on B82: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B88: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B90: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B105: Un tableur par intallation
Note on B108: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B114: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B116: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B131: Un tableur par intallation
Note on B134: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B140: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B142: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B157: Un tableur par intallation
Note on B160: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B166: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B168: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B186: Si rayé: à masquer
Note on B187: Un tableur par installation
Note on B198: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B202: Si non, expliquer ci-dessous : -Pourquoi? -Les périodes sur lesquelles les besoins varient (compléter les besoins sur "Extraction SOLO") -Les moyens mis en œuvre pour éviter la surchauffe
Note on B211: Un tableur par installation
Note on B222: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B226: Si non, expliquer ci-dessous : -Pourquoi? -Les périodes sur lesquelles les besoins varient (compléter les besoins sur "Extraction SOLO") -Les moyens mis en œuvre pour éviter la surchauffe
Note on B235: Un tableur par installation
Note on B246: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B250: Si non, expliquer ci-dessous : -Pourquoi? -Les périodes sur lesquelles les besoins varient (compléter les besoins sur "Extraction SOLO") -Les moyens mis en œuvre pour éviter la surchauffe
Note on B265: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B268: Inscrire mêmes chiffres que colonne ci-dessus si aucune démarche engagée
Note on B270: Se référer à la valeur de température solo si différente de 55°C
Note on B280: Un tableur par installation
Note on B283: Les schémas hors schémas Fonds Chaleur doivent faire l’objet d’un suivi de la part d'un tiers qualifié RGE 20.14 ou équivalent afin d’établir un bilan énergétique de l’installation avec à minima les indicateurs suivants: - Esu (kWh) - Fraction solaire (%) - Taux d’économie (%) - Productivité utile (kWh/m2)
Note on B284: utile (selon NF EN ISO 9806)
Note on B290: Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Note on B291: La production solaire utile ESU est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on B292: La consommation des auxiliaires solaires est une évaluation de la consommation électrique des pompes et circulateurs des circuits primaire et secondaires solaire.
Note on B294: Un tableur par installation
Note on B297: Les schémas hors schémas Fonds Chaleur doivent faire l’objet d’un suivi de la part d'un tiers qualifié RGE 20.14 ou équivalent afin d’établir un bilan énergétique de l’installation avec à minima les indicateurs suivants: - Esu (kWh) - Fraction solaire (%) - Taux d’économie (%) - Productivité utile (kWh/m2)
Note on B298: utile (selon NF EN ISO 9806)
Note on B304: Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Note on B305: La production solaire utile ESU est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on B306: La consommation des auxiliaires solaires est une évaluation de la consommation électrique des pompes et circulateurs des circuits primaire et secondaires solaire.
Note on B308: Un tableur par installation
Note on B311: Les schémas hors schémas Fonds Chaleur doivent faire l’objet d’un suivi de la part d'un tiers qualifié RGE 20.14 ou équivalent afin d’établir un bilan énergétique de l’installation avec à minima les indicateurs suivants: - Esu (kWh) - Fraction solaire (%) - Taux d’économie (%) - Productivité utile (kWh/m2)
Note on B312: utile (selon NF EN ISO 9806)
Note on B318: Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Note on B319: La production solaire utile ESU est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on B320: La consommation des auxiliaires solaires est une évaluation de la consommation électrique des pompes et circulateurs des circuits primaire et secondaires solaire.
Note on B322: Un tableur par installation
Note on B325: Les schémas hors schémas Fonds Chaleur doivent faire l’objet d’un suivi de la part d'un tiers qualifié RGE 20.14 ou équivalent afin d’établir un bilan énergétique de l’installation avec à minima les indicateurs suivants: - Esu (kWh) - Fraction solaire (%) - Taux d’économie (%) - Productivité utile (kWh/m2)
Note on B326: utile (selon NF EN ISO 9806)
Note on B332: Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Note on B333: La production solaire utile ESU est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on B334: La consommation des auxiliaires solaires est une évaluation de la consommation électrique des pompes et circulateurs des circuits primaire et secondaires solaire.
Note on B336: Un tableur par installation
Note on B339: Les schémas hors schémas Fonds Chaleur doivent faire l’objet d’un suivi de la part d'un tiers qualifié RGE 20.14 ou équivalent afin d’établir un bilan énergétique de l’installation avec à minima les indicateurs suivants: - Esu (kWh) - Fraction solaire (%) - Taux d’économie (%) - Productivité utile (kWh/m2)
Note on B340: utile (selon NF EN ISO 9806)
Note on B346: Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Note on B347: La production solaire utile ESU est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on B348: La consommation des auxiliaires solaires est une évaluation de la consommation électrique des pompes et circulateurs des circuits primaire et secondaires solaire.
Note on B361: utile (selon NF EN ISO 9806)
Note on B363: Si ballon bi-énergie, volume consacré à l'appoint
Note on B365: La production solaire utile ESU est calculée en valeur d'énergie utile à la sortie du ballon solaire ou au point de piquage. Attention au logiciel utilisé pour le calcul de cette valeur. SOLO : ESU = Qstu ; POLYSUN : ESU ~ 0.8 SSol; TSol : ESU=E-CISOL - PCh sol - Ba(S)
Note on E373: Besoins considérés après les démarches d'économies d'énergie
Note on F373: Projet ENR
Note on F375: se calcule sur les besoins totaux optimisés : onglet Besoins E6 - E18
Note on F376: Fsav cible > 30% se calcule d'après onglet Besoins E8 ou E17
Note on B377: Tableau Appoint 2 en cellules masquées
Note on B378: Reprendre le chiffre qui apparaît dans les besoins, cellule E8 ou E18
Note on F378: Se calcule sur onglet Besoins E8, E17
Note on B381: En mode ECS ou en mode de production dédiée à l'utilité ENR
Note on F381: En cas de remplacement de la chaudière, les économies seront d'autant meilleures. Le changement de chaudière est fortement recommandé lorsque les éléments de production sont datés d'avant 2000
Note on B387: En mode ECS ou en mode de production dédiée à l'utilité ENR
Note on B394: réf. GN (base carbone ADEME) : 0,243 tCO2/MWh PCS
Note on B402: HTR = Hors TVA récupérable auprès du Trésor Public ou du Fonds de compensation de la TVA.

## menus solaire
SOLAIRE
Besoins ECS | Oui/non | Utilisation | Vecteur énergétique | Production solaire | Schémas | Capteur | Source | Energie | Neuf/Existant | ECS ou process | Type de maître d'ouvrage | LC ou TIA | Etapes_dossier | Referent
|  | 1 |  | Indiquer le logiciel utilisé
Mesuré sur l'été | oui | 2 | Vapeur | Polysun | CESC1 | Simple vitrage | Mesuré | Gaz Naturel | Neuf | ECS | Entreprise | LC | En cours | Responsable de structure
Déduit facture | non | 3 | Eau surchauffée | Transol | CESC2 | Double vitrage | Déduit facture | Fuel | Existant | Process | Collectivité | TIA | Fini | Responsable technique
Théorique |  | 4 | Air | Tsol | CESC3 | Sous vide | Théorique | Electricité |  | Les deux | Bailleur |  |  | Responsable administratif et financier
Mesuré |  | 5 | Autre | SCHEFF | CESC4 |  | Indiquer la méthode d'évaluation |  |  |  | Bailleur social
D'après audit énergétique |  | 6 |  | SOLO 2016 | ET1 | [5 empty] | Association
D'après étude BE |  | 7 |  | SOLO 2000 | ET2 | [5 empty] | Autre (spécifier)
Indiquer la méthode d'évaluation |  |  |  | Autre | Boucl1
Autre (préciser)

## Simulation FC solaire
Simulation Aide Fonds Chaleur forfaits solaire thermique - Conditions 2020
Remplir les cases
Solaire Thermique |  |  |  |  | A modifier selon l'évolution des conditions
MWh/an |  | m² panneaux |  | Montant Aide ADEME | Forfait d'aide ADEME €/MWh | 2020-01-01
MWh/an selon m² | 0 | €/MWh | MWh |  | Solaire Thermique | MWh | €/MWh
Productivité kWh/m².an | 400 | 45 | 0 | 0 |  | 0 - 40 | 45
|  | 40 | 0 |  |  | 40 - 120 | 40
|  | 30 | 0 |  |  | > 120 | 30

## Schémas Fonds Chaleur
CESC 1 | 1 ballon solaire en ECS / Echangeur immergé | Liste des schémas
CESC 1
CESC 2
CESC 3
CESC 4
ET1
ET2
BOUCL1
CESC 2 | Plusieurs ballons solaires en ECS / Echangeur immergé
CESC 3 | Plusieurs ballons solaires en ECS / Echangeur externe
CESC 4 | 1 ballon solaire en ECS / Echangeur externe et appoint intégré
ET1 | 1 ou plusieurs ballons en eau technique / Echangeur immergé
ET2 | 1 ou plusieurs ballons en eau technique / Echangeur externe
BOUCL1

## Vérifications techniques (hidden)
Bouclage
La température de départ dans la distribution doit être aussi basse que possible (mais avec 55°C minimum au point de mise en distribution)
demander la dépense énergétique du bouclage/besoins énergétiques
Usages
vérifier que les consommations sont stables et importantes
éviter ces applications:
Bâtiments de bureaux sans restaurant
Campings à fonctionnement très intermittent (à peine 2 mois dans l’été)
Gymnase, vestiaires de sport (sauf si centre de formation sportif ouvert toute l’année)
Piscines ouvertes deux mois par an
Bâtiments scolaires non occupés pendant les vacances d’été
Applications agricoles saisonnières…hivernales
Système
sous pression ou autovidangeable
Si solaire sous pression poser les questions:
- comment le risque de surchauffe est-il pris en compte?
-soupape de sécurité?/purgeurs/égazeurs et vase d'expansion?
Si autovidangeable poser les questions:
-pente respectée?